## Sheet1
2024年1月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月22日00：00-1：00 | mg/L | 17.812 | 80 | 1.289 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 3.056 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 55.12 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月22日1：00-2：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.3 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.57 | 集中排放
|  | 1月22日2：00-3：00 | mg/L | 17.513 | 80 | 1.115 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 3.291 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.08 | 集中排放
|  | 1月22日3：00-4：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 3.031 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.13 | 集中排放
|  | 1月22日4：00-5：00 | mg/L | 15.78 | 80 | 0.804 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.02 | 集中排放
|  | 1月22日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.951 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.59 | 集中排放
|  | 1月22日6：00-7：00 | mg/L | 17.545 | 80 | 0.886 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.866 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.64 | 集中排放
|  | 1月22日7：00-8：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.11 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.446 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.35 | 集中排放
|  | 1月22日8：00-9：00 | mg/L | 18.113 | 80 | 0.853 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.7 | 集中排放
|  | 1月22日9：00-10：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.75 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.89 | 集中排放
|  | 1月22日10：00-11：00 | mg/L | 16.169 | 80 | 0.567 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.77 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.04 | 集中排放
|  | 1月22日11：00-12：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.6 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 2.872 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.13 | 集中排放
|  | 1月22日12：00-13：00 | mg/L | 16.283 | 80 | 0.672 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 2.791 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.49 | 集中排放
|  | 1月22日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.76 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.361 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.79 | 集中排放
|  | 1月22日14：00-15：00 | mg/L | 16.639 | 80 | 0.662 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.271 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.49 | 集中排放
|  | 1月22日15：00-16：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.294 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.607 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.77 | 集中排放
|  | 1月22日16：00-17：00 | mg/L | 27.346 | 80 | 1.469 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 5.423 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.9 | 集中排放
|  | 1月22日17：00-18：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.63 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.64 | 集中排放
|  | 1月22日18：00-19：00 | mg/L | 16.535 | 80 | 0.647 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.604 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.37 | 集中排放
|  | 1月22日19：00-20：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.78 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.46 | 集中排放
|  | 1月22日20：00-21：00 | mg/L | 18.969 | 80 | 0.82 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.62 | 集中排放
|  | 1月22日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.758 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.9 | 集中排放
|  | 1月22日22：00-23：00 | mg/L | 18.573 | 80 | 1.061 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.928 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.8 | 集中排放
|  | 1月22日23：00-24：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.3 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.822 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.2 | 集中排放