## Sheet1
2024年1月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月23日00：00-1：00 | mg/L | 17.125 | 80 | 1.052 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.969 | 15 | 21 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 67.16 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月23日1：00-2：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.74 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 3.741 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.58 | 集中排放
|  | 1月23日2：00-3：00 | mg/L | 16.225 | 80 | 0.798 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.607 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.02 | 集中排放
|  | 1月23日3：00-4：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.87 | 10 | 8 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.901 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.22 | 集中排放
|  | 1月23日4：00-5：00 | mg/L | 16.746 | 80 | 0.715 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.947 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.9 | 集中排放
|  | 1月23日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.52 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 3.194 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.99 | 集中排放
|  | 1月23日6：00-7：00 | mg/L | 16.117 | 80 | 0.921 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 3.028 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.52 | 集中排放
|  | 1月23日7：00-8：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.43 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.155 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.38 | 集中排放
|  | 1月23日8：00-9：00 | mg/L | 18.105 | 80 | 1.048 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.763 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.99 | 集中排放
|  | 1月23日9：00-10：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 6.812 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.09 | 集中排放
|  | 1月23日10：00-11：00 | mg/L | 15.773 | 80 | 0.765 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 6.228 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.91 | 集中排放
|  | 1月23日11：00-12：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.03 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.45 | 集中排放
|  | 1月23日12：00-13：00 | mg/L | 16.464 | 80 | 0.798 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.271 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.46 | 集中排放
|  | 1月23日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.5 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.741 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.13 | 集中排放
|  | 1月23日14：00-15：00 | mg/L | 15.913 | 80 | 0.626 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.575 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.19 | 集中排放
|  | 1月23日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.79 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.702 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.05 | 集中排放
|  | 1月23日16：00-17：00 | mg/L | 17.027 | 80 | 1.012 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.489 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.92 | 集中排放
|  | 1月23日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.3 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.413 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.24 | 集中排放
|  | 1月23日18：00-19：00 | mg/L | 15.925 | 80 | 1.435 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.825 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.46 | 集中排放
|  | 1月23日19：00-20：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.61 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.017 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.92 | 集中排放
|  | 1月23日20：00-21：00 | mg/L | 17.654 | 80 | 1.367 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.022 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.21 | 集中排放
|  | 1月23日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.05 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 4.045 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.77 | 集中排放
|  | 1月23日22：00-23：00 | mg/L | 16.564 | 80 | 0.903 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 3.942 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.01 | 集中排放
|  | 1月23日23：00-24：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.397 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.6 | 集中排放