## Sheet1
2024年1月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月24日00：00-1：00 | mg/L | 18.401 | 80 | 0.745 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 3.292 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 58.11 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月24日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.79 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.707 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.75 | 集中排放
|  | 1月24日2：00-3：00 | mg/L | 17.201 | 80 | 0.902 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.846 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.18 | 集中排放
|  | 1月24日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.05 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.611 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.61 | 集中排放
|  | 1月24日4：00-5：00 | mg/L | 15.96 | 80 | 0.947 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.686 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.34 | 集中排放
|  | 1月24日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.099 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.7 | 集中排放
|  | 1月24日6：00-7：00 | mg/L | 14.948 | 80 | 0.827 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 4.099 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.13 | 集中排放
|  | 1月24日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.85 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.906 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66 | 集中排放
|  | 1月24日8：00-9：00 | mg/L | 16.371 | 80 | 1.005 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.17 | 集中排放
|  | 1月24日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.21 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.21 | 集中排放
|  | 1月24日10：00-11：00 | mg/L | 17.469 | 80 | 1.466 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.169 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.82 | 集中排放
|  | 1月24日11：00-12：00 | mg/L | 15 | 80 | 1.81 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.686 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.61 | 集中排放
|  | 1月24日12：00-13：00 | mg/L | 15.639 | 80 | 1.73 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.744 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.24 | 集中排放
|  | 1月24日13：00-14：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.62 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.081 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.85 | 集中排放
|  | 1月24日14：00-15：00 | mg/L | 17.353 | 80 | 1.984 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.107 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.33 | 集中排放
|  | 1月24日15：00-16：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 2.48 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.266 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.95 | 集中排放
|  | 1月24日16：00-17：00 | mg/L | 18.057 | 80 | 1.768 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 2.459 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.45 | 集中排放
|  | 1月24日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 3.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.45 | 集中排放
|  | 1月24日18：00-19：00 | mg/L | 17.693 | 80 | 0.796 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 3.257 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.68 | 集中排放
|  | 1月24日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.96 | 集中排放
|  | 1月24日20：00-21：00 | mg/L | 14.95 | 80 | 1.004 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.13 | 集中排放
|  | 1月24日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.3 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.8 | 集中排放
|  | 1月24日22：00-23：00 | mg/L | 15.624 | 80 | 1.384 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.28 | 集中排放
|  | 1月24日23：00-24：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 1.5 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.881 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.46 | 集中排放