## Sheet1
2024年1月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月25日00：00-1：00 | mg/L | 16.196 | 80 | 1.239 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.94 | 15 | 26 | 40 | 28 | 50 |  | 20 | 61.43 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月25日1：00-2：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.88 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.281 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.1 | 集中排放
|  | 1月25日2：00-3：00 | mg/L | 16.281 | 80 | 1.069 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.142 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.95 | 集中排放
|  | 1月25日3：00-4：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 1.33 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.3 | 集中排放
|  | 1月25日4：00-5：00 | mg/L | 18.055 | 80 | 1.075 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.97 | 集中排放
|  | 1月25日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 2.156 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.95 | 集中排放
|  | 1月25日6：00-7：00 | mg/L | 19.018 | 80 | 0.678 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.056 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.35 | 集中排放
|  | 1月25日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.09 | 集中排放
|  | 1月25日8：00-9：00 | mg/L | 18.557 | 80 | 0.582 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.442 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.43 | 集中排放
|  | 1月25日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.53 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.2 | 集中排放
|  | 1月25日10：00-11：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.254 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 1月25日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.94 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.82 | 集中排放
|  | 1月25日12：00-13：00 | mg/L | 17.521 | 80 | 0.89 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.62 | 集中排放
|  | 1月25日13：00-14：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.82 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.76 | 集中排放
|  | 1月25日14：00-15：00 | mg/L | 18.911 | 80 | 0.708 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.95 | 集中排放
|  | 1月25日15：00-16：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.55 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.22 | 集中排放
|  | 1月25日16：00-17：00 | mg/L | 17.935 | 80 | 0.558 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.72 | 集中排放
|  | 1月25日17：00-18：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.57 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.94 | 集中排放
|  | 1月25日18：00-19：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.776 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 104.6 | 集中排放
|  | 1月25日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 1.07 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.48 | 集中排放
|  | 1月25日20：00-21：00 | mg/L | 16.542 | 80 | 1.334 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.73 | 集中排放
|  | 1月25日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.71 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.98 | 集中排放
|  | 1月25日22：00-23：00 | mg/L | 17.558 | 80 | 1.55 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.718 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.92 | 集中排放
|  | 1月25日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.32 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 2.578 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.62 | 集中排放