## Sheet1
2024年1月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月26日00：00-1：00 | mg/L | 17.264 | 80 | 1.451 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.434 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 63 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月26日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.64 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.615 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.01 | 集中排放
|  | 1月26日2：00-3：00 | mg/L | 18.043 | 80 | 1.366 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.675 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.25 | 集中排放
|  | 1月26日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.97 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 2.036 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.38 | 集中排放
|  | 1月26日4：00-5：00 | mg/L | 17.89 | 80 | 0.831 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.876 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.92 | 集中排放
|  | 1月26日5：00-6：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.63 | 10 | 8 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 0.937 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.34 | 集中排放
|  | 1月26日6：00-7：00 | mg/L | 16.838 | 80 | 0.634 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.21 | 集中排放
|  | 1月26日7：00-8：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.64 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 20.21 | 集中排放
|  | 1月26日8：00-9：00 | mg/L | 17.978 | 80 | 0.693 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.49 | 集中排放
|  | 1月26日9：00-10：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.35 | 集中排放
|  | 1月26日10：00-11：00 | mg/L | 18.725 | 80 | 0.867 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.568 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.97 | 集中排放
|  | 1月26日11：00-12：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.01 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.03 | 集中排放
|  | 1月26日12：00-13：00 | mg/L | 17.405 | 80 | 1.03 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.207 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.44 | 集中排放
|  | 1月26日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.06 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.558 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.06 | 集中排放
|  | 1月26日14：00-15：00 | mg/L | 17.64 | 80 | 1.1 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.62 | 集中排放
|  | 1月26日15：00-16：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.16 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.078 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.1 | 集中排放
|  | 1月26日16：00-17：00 | mg/L | 16.446 | 80 | 1.252 | 10 | 8 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.068 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.2 | 集中排放
|  | 1月26日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.39 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.008 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.17 | 集中排放
|  | 1月26日18：00-19：00 | mg/L | 16.129 | 80 | 1.37 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 2.045 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.28 | 集中排放
|  | 1月26日19：00-20：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.34 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.27 | 集中排放
|  | 1月26日20：00-21：00 | mg/L | 17.634 | 80 | 1.36 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.125 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.66 | 集中排放
|  | 1月26日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.39 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.77 | 集中排放
|  | 1月26日22：00-23：00 | mg/L | 16.616 | 80 | 1.47 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.95 | 集中排放
|  | 1月26日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.59 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.288 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.06 | 集中排放