## Sheet1
2024年1月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月28日00：00-1：00 | mg/L | 15.505 | 80 | 2.188 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.85 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 117.7 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月28日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 2.28 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.496 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.14 | 集中排放
|  | 1月28日2：00-3：00 | mg/L | 17.653 | 80 | 2.122 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.494 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.82 | 集中排放
|  | 1月28日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.87 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.482 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116.97 | 集中排放
|  | 1月28日4：00-5：00 | mg/L | 17.142 | 80 | 1.354 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 2.563 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.85 | 集中排放
|  | 1月28日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.101 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.6 | 集中排放
|  | 1月28日6：00-7：00 | mg/L | 17.818 | 80 | 0.668 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.823 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.78 | 集中排放
|  | 1月28日7：00-8：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.89 | 集中排放
|  | 1月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.338 | 80 | 0.951 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.1 | 集中排放
|  | 1月28日9：00-10：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.05 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.01 | 集中排放
|  | 1月28日10：00-11：00 | mg/L | 18.54 | 80 | 1.272 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.616 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.92 | 集中排放
|  | 1月28日11：00-12：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 1.63 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.269 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.94 | 集中排放
|  | 1月28日12：00-13：00 | mg/L | 18.084 | 80 | 1.638 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.314 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.72 | 集中排放
|  | 1月28日13：00-14：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.65 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.595 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.45 | 集中排放
|  | 1月28日14：00-15：00 | mg/L | 17.702 | 80 | 1.631 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.655 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.31 | 集中排放
|  | 1月28日15：00-16：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.6 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.048 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.05 | 集中排放
|  | 1月28日16：00-17：00 | mg/L | 18.404 | 80 | 1.543 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.979 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.14 | 集中排放
|  | 1月28日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 1.45 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.09 | 集中排放
|  | 1月28日18：00-19：00 | mg/L | 17.787 | 80 | 1.348 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.608 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.88 | 集中排放
|  | 1月28日19：00-20：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.18 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.991 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.12 | 集中排放
|  | 1月28日20：00-21：00 | mg/L | 17.744 | 80 | 1.18 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.889 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.56 | 集中排放
|  | 1月28日21：00-22：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.18 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.198 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.72 | 集中排放
|  | 1月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.748 | 80 | 1.18 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.151 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.55 | 集中排放
|  | 1月28日23：00-24：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.18 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.839 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.42 | 集中排放