## Sheet1
2024年1月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月29日00：00-1：00 | mg/L | 19.05 | 80 | 1.18 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.923 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 35.55 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月29日1：00-2：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.18 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.75 | 集中排放
|  | 1月29日2：00-3：00 | mg/L | 17.838 | 80 | 1.18 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.17 | 集中排放
|  | 1月29日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.18 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.504 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.62 | 集中排放
|  | 1月29日4：00-5：00 | mg/L | 16.584 | 80 | 1.18 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 2.413 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.87 | 集中排放
|  | 1月29日5：00-6：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.18 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.805 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.68 | 集中排放
|  | 1月29日6：00-7：00 | mg/L | 16.778 | 80 | 1.18 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.805 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.73 | 集中排放
|  | 1月29日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.18 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.849 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.98 | 集中排放
|  | 1月29日8：00-9：00 | mg/L | 18.399 | 80 | 1.18 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.83 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.06 | 集中排放
|  | 1月29日9：00-10：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日10：00-11：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日11：00-12：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日12：00-13：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日13：00-14：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日14：00-15：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日15：00-16：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日16：00-17：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日17：00-18：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日18：00-19：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日19：00-20：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日20：00-21：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日21：00-22：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日22：00-23：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运
|  | 1月29日23：00-24：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 春节放假，停运