## Sheet1
2024年2月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月28日00：00-1：00 | mg/L | 27.975 | 80 | 1.666 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.919 | 15 | 25 | 40 | 28 | 50 |  | 20 | 99.1 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月28日1：00-2：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 1.87 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 5.249 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 95.27 | 集中排放
|  | 2月28日2：00-3：00 | mg/L | 30.253 | 80 | 1.712 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 5.175 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.92 | 集中排放
|  | 2月28日3：00-4：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 1.43 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 4.465 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.14 | 集中排放
|  | 2月28日4：00-5：00 | mg/L | 27.968 | 80 | 1.444 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 4.46 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.22 | 集中排放
|  | 2月28日5：00-6：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 1.47 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.411 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.19 | 集中排放
|  | 2月28日6：00-7：00 | mg/L | 27.81 | 80 | 1.43 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.411 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.34 | 集中排放
|  | 2月28日7：00-8：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.36 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 6.325 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.9 | 集中排放
|  | 2月28日8：00-9：00 | mg/L | 17.438 | 80 | 1.266 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 6.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.51 | 集中排放
|  | 2月28日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.1 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 6.371 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.23 | 集中排放
|  | 2月28日10：00-11：00 | mg/L | 17.426 | 80 | 1.136 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.588 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.72 | 集中排放
|  | 2月28日11：00-12：00 | mg/L | 19.58 | 80 | 1.967 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 8.898 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.56 | 集中排放
|  | 2月28日12：00-13：00 | mg/L | 22.112 | 80 | 2.044 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.348 | 0.5 | 9.316 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.68 | 集中排放
|  | 2月28日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.29 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 7.827 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.4 | 集中排放
|  | 2月28日14：00-15：00 | mg/L | 15.105 | 80 | 1.183 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 7.969 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.24 | 集中排放
|  | 2月28日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.99 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 9.284 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.87 | 集中排放
|  | 2月28日16：00-17：00 | mg/L | 18.225 | 80 | 1.381 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 9.43 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.78 | 集中排放
|  | 2月28日17：00-18：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 2.09 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 10.722 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.1 | 集中排放
|  | 2月28日18：00-19：00 | mg/L | 24.359 | 80 | 1.846 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 10.599 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.4 | 集中排放
|  | 2月28日19：00-20：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.4 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 9.507 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.44 | 集中排放
|  | 2月28日20：00-21：00 | mg/L | 17.777 | 80 | 1.113 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 8.945 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 110.43 | 集中排放
|  | 2月28日21：00-22：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.59 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.809 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.83 | 集中排放
|  | 2月28日22：00-23：00 | mg/L | 18.278 | 80 | 0.636 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 3.959 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 96.83 | 集中排放
|  | 2月28日23：00-24：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.72 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 5.309 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.71 | 集中排放