## Sheet1
2024年3月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月2日00：00-1：00 | mg/L | 21.962 | 80 | 0.593 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 6.359 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 104.99 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月2日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 2.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.89 | 集中排放
|  | 3月2日2：00-3：00 | mg/L | 17.002 | 80 | 0.68 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.61 | 集中排放
|  | 3月2日3：00-4：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.86 | 集中排放
|  | 3月2日4：00-5：00 | mg/L | 14.865 | 80 | 0.66 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.59 | 集中排放
|  | 3月2日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.95 | 集中排放
|  | 3月2日6：00-7：00 | mg/L | 15.431 | 80 | 0.693 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.86 | 集中排放
|  | 3月2日7：00-8：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 0.9 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.05 | 集中排放
|  | 3月2日8：00-9：00 | mg/L | 14.828 | 80 | 0.771 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 0.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.08 | 集中排放
|  | 3月2日9：00-10：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.299 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.08 | 集中排放
|  | 3月2日10：00-11：00 | mg/L | 15.779 | 80 | 0.732 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.329 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.31 | 集中排放
|  | 3月2日11：00-12：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.94 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.481 | 0.5 | 2.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.52 | 集中排放
|  | 3月2日12：00-13：00 | mg/L | 17.733 | 80 | 0.924 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.464 | 0.5 | 2.632 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.19 | 集中排放
|  | 3月2日13：00-14：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.377 | 0.5 | 4.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.63 | 集中排放
|  | 3月2日14：00-15：00 | mg/L | 18.573 | 80 | 0.981 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.372 | 0.5 | 4.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.74 | 集中排放
|  | 3月2日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.17 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.349 | 0.5 | 4.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.69 | 集中排放
|  | 3月2日16：00-17：00 | mg/L | 18.325 | 80 | 1.405 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.365 | 0.5 | 4.554 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.88 | 集中排放
|  | 3月2日17：00-18：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.89 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.448 | 0.5 | 5.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.14 | 集中排放
|  | 3月2日18：00-19：00 | mg/L | 19.531 | 80 | 1.555 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.442 | 0.5 | 5.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.83 | 集中排放
|  | 3月2日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.412 | 0.5 | 7.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.28 | 集中排放
|  | 3月2日20：00-21：00 | mg/L | 17.86 | 80 | 0.824 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 7.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.19 | 集中排放
|  | 3月2日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.78 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.27 | 集中排放
|  | 3月2日22：00-23：00 | mg/L | 15.698 | 80 | 0.916 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.767 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.47 | 集中排放
|  | 3月2日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.26 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.05 | 集中排放