## Sheet1
2024年3月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月3日00：00-1：00 | mg/L | 15.105 | 80 | 1.276 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.683 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 108.25 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月3日1：00-2：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.31 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 2.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.2 | 集中排放
|  | 3月3日2：00-3：00 | mg/L | 16.861 | 80 | 1.049 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 2.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.39 | 集中排放
|  | 3月3日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 5.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.46 | 集中排放
|  | 3月3日4：00-5：00 | mg/L | 17.895 | 80 | 0.526 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 5.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.72 | 集中排放
|  | 3月3日5：00-6：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.77 | 集中排放
|  | 3月3日6：00-7：00 | mg/L | 15.65 | 80 | 0.621 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.689 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.53 | 集中排放
|  | 3月3日7：00-8：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.65 | 集中排放
|  | 3月3日8：00-9：00 | mg/L | 19.245 | 80 | 0.752 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.23 | 集中排放
|  | 3月3日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.88 | 集中排放
|  | 3月3日10：00-11：00 | mg/L | 18.273 | 80 | 0.824 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.897 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.76 | 集中排放
|  | 3月3日11：00-12：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.329 | 0.5 | 3.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.88 | 集中排放
|  | 3月3日12：00-13：00 | mg/L | 16.821 | 80 | 0.882 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.329 | 0.5 | 3.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.49 | 集中排放
|  | 3月3日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 1.08 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.327 | 0.5 | 4.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.48 | 集中排放
|  | 3月3日14：00-15：00 | mg/L | 14.981 | 80 | 0.953 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.336 | 0.5 | 4.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.09 | 集中排放
|  | 3月3日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.386 | 0.5 | 3.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.33 | 集中排放
|  | 3月3日16：00-17：00 | mg/L | 14.936 | 80 | 0.975 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.357 | 0.5 | 3.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.81 | 集中排放
|  | 3月3日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.61 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.816 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.79 | 集中排放
|  | 3月3日18：00-19：00 | mg/L | 15.031 | 80 | 1.379 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 2.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.08 | 集中排放
|  | 3月3日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.88 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.43 | 0.5 | 4.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.84 | 集中排放
|  | 3月3日20：00-21：00 | mg/L | 15.173 | 80 | 0.877 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.403 | 0.5 | 4.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.75 | 集中排放
|  | 3月3日21：00-22：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.87 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 2.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.13 | 集中排放
|  | 3月3日22：00-23：00 | mg/L | 17.318 | 80 | 0.848 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 2.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.4 | 集中排放
|  | 3月3日23：00-24：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.05 | 集中排放