## Sheet1
2024年3月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月4日00：00-1：00 | mg/L | 17.058 | 80 | 0.759 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.069 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 84.87 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月4日1：00-2：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93 | 集中排放
|  | 3月4日2：00-3：00 | mg/L | 15.26 | 80 | 0.792 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.86 | 集中排放
|  | 3月4日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.06 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.91 | 集中排放
|  | 3月4日4：00-5：00 | mg/L | 14.782 | 80 | 0.904 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.75 | 集中排放
|  | 3月4日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.56 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.306 | 0.5 | 3.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.78 | 集中排放
|  | 3月4日6：00-7：00 | mg/L | 15.507 | 80 | 0.579 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.287 | 0.5 | 3.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.12 | 集中排放
|  | 3月4日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.33 | 集中排放
|  | 3月4日8：00-9：00 | mg/L | 14.925 | 80 | 0.679 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.77 | 集中排放
|  | 3月4日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.71 | 集中排放
|  | 3月4日10：00-11：00 | mg/L | 16.399 | 80 | 0.782 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.37 | 集中排放
|  | 3月4日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.35 | 集中排放
|  | 3月4日12：00-13：00 | mg/L | 16.434 | 80 | 0.702 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.255 | 0.5 | 1.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.55 | 集中排放
|  | 3月4日13：00-14：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 3.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.58 | 集中排放
|  | 3月4日14：00-15：00 | mg/L | 19.217 | 80 | 0.651 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 3.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.71 | 集中排放
|  | 3月4日15：00-16：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 2.717 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.45 | 集中排放
|  | 3月4日16：00-17：00 | mg/L | 18.444 | 80 | 0.639 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.68 | 集中排放
|  | 3月4日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.89 | 集中排放
|  | 3月4日18：00-19：00 | mg/L | 16.683 | 80 | 0.617 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.72 | 集中排放
|  | 3月4日19：00-20：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.51 | 集中排放
|  | 3月4日20：00-21：00 | mg/L | 17.067 | 80 | 0.648 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.96 | 集中排放
|  | 3月4日21：00-22：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.94 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.42 | 集中排放
|  | 3月4日22：00-23：00 | mg/L | 18.892 | 80 | 1.001 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 3月4日23：00-24：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.14 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 3.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.06 | 集中排放