## Sheet1
2024年3月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月5日00：00-1：00 | mg/L | 16.334 | 80 | 1.007 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 3.681 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 102.9 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月5日1：00-2：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.332 | 0.5 | 3.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.43 | 集中排放
|  | 3月5日2：00-3：00 | mg/L | 16.809 | 80 | 0.676 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 3.409 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.5 | 集中排放
|  | 3月5日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.62 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.52 | 集中排放
|  | 3月5日4：00-5：00 | mg/L | 18.269 | 80 | 0.623 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.81 | 集中排放
|  | 3月5日5：00-6：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.73 | 集中排放
|  | 3月5日6：00-7：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.65 | 集中排放
|  | 3月5日7：00-8：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.42 | 集中排放
|  | 3月5日8：00-9：00 | mg/L | 17.283 | 80 | 0.678 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.77 | 集中排放
|  | 3月5日9：00-10：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.54 | 集中排放
|  | 3月5日10：00-11：00 | mg/L | 16.147 | 80 | 0.853 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.69 | 集中排放
|  | 3月5日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 3.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.63 | 集中排放
|  | 3月5日12：00-13：00 | mg/L | 17.715 | 80 | 0.955 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 3.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.42 | 集中排放
|  | 3月5日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 3.782 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.55 | 集中排放
|  | 3月5日14：00-15：00 | mg/L | 16.412 | 80 | 0.779 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 3.788 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.53 | 集中排放
|  | 3月5日15：00-16：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.61 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 3.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.2 | 集中排放
|  | 3月5日16：00-17：00 | mg/L | 15.119 | 80 | 0.74 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 3.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.27 | 集中排放
|  | 3月5日17：00-18：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.05 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.633 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.51 | 集中排放
|  | 3月5日18：00-19：00 | mg/L | 15.683 | 80 | 0.89 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.873 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.28 | 集中排放
|  | 3月5日19：00-20：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 4.777 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.44 | 集中排放
|  | 3月5日20：00-21：00 | mg/L | 15.721 | 80 | 0.596 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 4.582 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.98 | 集中排放
|  | 3月5日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 2.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.1 | 集中排放
|  | 3月5日22：00-23：00 | mg/L | 16.677 | 80 | 0.771 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.77 | 集中排放
|  | 3月5日23：00-24：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.75 | 集中排放