## Sheet1
2024年3月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月6日00：00-1：00 | mg/L | 18.683 | 80 | 0.682 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.176 | 15 | 23 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 97.85 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月6日1：00-2：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.16 | 集中排放
|  | 3月6日2：00-3：00 | mg/L | 18.709 | 80 | 0.828 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.43 | 集中排放
|  | 3月6日3：00-4：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.28 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 1.691 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.12 | 集中排放
|  | 3月6日4：00-5：00 | mg/L | 18.741 | 80 | 1.084 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.16 | 集中排放
|  | 3月6日5：00-6：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.61 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.286 | 0.5 | 4.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.29 | 集中排放
|  | 3月6日6：00-7：00 | mg/L | 16.21 | 80 | 0.738 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 4.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.37 | 集中排放
|  | 3月6日7：00-8：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.05 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.76 | 集中排放
|  | 3月6日8：00-9：00 | mg/L | 17.25 | 80 | 0.948 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.99 | 集中排放
|  | 3月6日9：00-10：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 3.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.67 | 集中排放
|  | 3月6日10：00-11：00 | mg/L | 17.175 | 80 | 0.674 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 2.836 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.29 | 集中排放
|  | 3月6日11：00-12：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.933 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.95 | 集中排放
|  | 3月6日12：00-13：00 | mg/L | 15.549 | 80 | 0.642 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.22 | 集中排放
|  | 3月6日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.44 | 集中排放
|  | 3月6日14：00-15：00 | mg/L | 17.865 | 80 | 0.662 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.74 | 集中排放
|  | 3月6日15：00-16：00 | mg/L | 41.689 | 80 | 1.515 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.33 | 集中排放
|  | 3月6日16：00-17：00 | mg/L | 35.766 | 80 | 0.768 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.784 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.97 | 集中排放
|  | 3月6日17：00-18：00 | mg/L | 37.1 | 80 | 0.65 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.784 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.32 | 集中排放
|  | 3月6日18：00-19：00 | mg/L | 35.497 | 80 | 0.619 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.98 | 集中排放
|  | 3月6日19：00-20：00 | mg/L | 26 | 80 | 0.56 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.84 | 集中排放
|  | 3月6日20：00-21：00 | mg/L | 27.71 | 80 | 0.912 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.48 | 集中排放
|  | 3月6日21：00-22：00 | mg/L | 37.4 | 80 | 1.59 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.321 | 0.5 | 2.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.19 | 集中排放
|  | 3月6日22：00-23：00 | mg/L | 35.583 | 80 | 1.224 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.287 | 0.5 | 2.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.82 | 集中排放
|  | 3月6日23：00-24：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.73 | 集中排放