## Sheet1
2024年3月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月7日00：00-1：00 | mg/L | 27.524 | 80 | 0.923 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.378 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 91.39 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月7日1：00-2：00 | mg/L | 39.3 | 80 | 1.7 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.343 | 0.5 | 3.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.52 | 集中排放
|  | 3月7日2：00-3：00 | mg/L | 37.683 | 80 | 1.309 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.307 | 0.5 | 3.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.69 | 集中排放
|  | 3月7日3：00-4：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.18 | 集中排放
|  | 3月7日4：00-5：00 | mg/L | 29.699 | 80 | 0.577 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.79 | 集中排放
|  | 3月7日5：00-6：00 | mg/L | 44.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 11.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.14 | 集中排放
|  | 3月7日6：00-7：00 | mg/L | 42.407 | 80 | 0.623 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 10.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.63 | 集中排放
|  | 3月7日7：00-8：00 | mg/L | 30.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 2.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.15 | 集中排放
|  | 3月7日8：00-9：00 | mg/L | 30.707 | 80 | 0.664 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.854 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.64 | 集中排放
|  | 3月7日9：00-10：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.09 | 集中排放
|  | 3月7日10：00-11：00 | mg/L | 30.696 | 80 | 0.757 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.48 | 集中排放
|  | 3月7日11：00-12：00 | mg/L | 27.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.97 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.64 | 集中排放
|  | 3月7日12：00-13：00 | mg/L | 27.604 | 80 | 0.71 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.59 | 集中排放
|  | 3月7日13：00-14：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.46 | 集中排放
|  | 3月7日14：00-15：00 | mg/L | 30.077 | 80 | 0.683 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.98 | 集中排放
|  | 3月7日15：00-16：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 0.71 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.82 | 集中排放
|  | 3月7日16：00-17：00 | mg/L | 31.224 | 80 | 0.703 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.14 | 集中排放
|  | 3月7日17：00-18：00 | mg/L | 29 | 80 | 0.69 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.42 | 集中排放
|  | 3月7日18：00-19：00 | mg/L | 28.922 | 80 | 0.663 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.885 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.14 | 集中排放
|  | 3月7日19：00-20：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.35 | 集中排放
|  | 3月7日20：00-21：00 | mg/L | 29.115 | 80 | 0.627 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.42 | 集中排放
|  | 3月7日21：00-22：00 | mg/L | 32.6 | 80 | 0.66 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 3.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.99 | 集中排放
|  | 3月7日22：00-23：00 | mg/L | 31.754 | 80 | 0.733 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 2.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.18 | 集中排放
|  | 3月7日23：00-24：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.601 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.49 | 集中排放