## Sheet1
2024年3月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月8日00：00-1：00 | mg/L | 27.185 | 80 | 0.764 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.633 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 85.74 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月8日1：00-2：00 | mg/L | 29.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 1.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.05 | 集中排放
|  | 3月8日2：00-3：00 | mg/L | 29.606 | 80 | 0.606 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.12 | 集中排放
|  | 3月8日3：00-4：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.1 | 集中排放
|  | 3月8日4：00-5：00 | mg/L | 32.435 | 80 | 0.704 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.61 | 集中排放
|  | 3月8日5：00-6：00 | mg/L | 38.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 1.864 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.03 | 集中排放
|  | 3月8日6：00-7：00 | mg/L | 37.998 | 80 | 0.629 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.892 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.41 | 集中排放
|  | 3月8日7：00-8：00 | mg/L | 33.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 2.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.65 | 集中排放
|  | 3月8日8：00-9：00 | mg/L | 32.325 | 80 | 0.687 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.25 | 集中排放
|  | 3月8日9：00-10：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.88 | 集中排放
|  | 3月8日10：00-11：00 | mg/L | 27.27 | 80 | 0.624 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.38 | 集中排放
|  | 3月8日11：00-12：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.37 | 集中排放
|  | 3月8日12：00-13：00 | mg/L | 30.768 | 80 | 0.587 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.87 | 集中排放
|  | 3月8日13：00-14：00 | mg/L | 33 | 80 | 0.58 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.97 | 集中排放
|  | 3月8日14：00-15：00 | mg/L | 32.985 | 80 | 0.664 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.31 | 集中排放
|  | 3月8日15：00-16：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.43 | 集中排放
|  | 3月8日16：00-17：00 | mg/L | 32.832 | 80 | 0.82 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.6 | 集中排放
|  | 3月8日17：00-18：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.76 | 集中排放
|  | 3月8日18：00-19：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.725 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.45 | 集中排放
|  | 3月8日19：00-20：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.61 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.61 | 集中排放
|  | 3月8日20：00-21：00 | mg/L | 32.673 | 80 | 0.701 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.492 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.09 | 集中排放
|  | 3月8日21：00-22：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 0.89 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.97 | 集中排放
|  | 3月8日22：00-23：00 | mg/L | 34.049 | 80 | 0.867 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.842 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.64 | 集中排放
|  | 3月8日23：00-24：00 | mg/L | 33.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.723 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.25 | 集中排放