## Sheet1
2024年3月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月9日00：00-1：00 | mg/L | 32.724 | 80 | 0.836 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.685 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 71.29 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月9日1：00-2：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 0.87 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.28 | 集中排放
|  | 3月9日2：00-3：00 | mg/L | 31.396 | 80 | 0.754 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.87 | 集中排放
|  | 3月9日3：00-4：00 | mg/L | 36.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.63 | 集中排放
|  | 3月9日4：00-5：00 | mg/L | 35.283 | 80 | 0.625 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.739 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.25 | 集中排放
|  | 3月9日5：00-6：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 0.87 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.34 | 集中排放
|  | 3月9日6：00-7：00 | mg/L | 26.908 | 80 | 0.857 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.54 | 集中排放
|  | 3月9日7：00-8：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 0.83 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.83 | 集中排放
|  | 3月9日8：00-9：00 | mg/L | 29.357 | 80 | 0.82 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.83 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.2 | 集中排放
|  | 3月9日9：00-10：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.8 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.662 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.05 | 集中排放
|  | 3月9日10：00-11：00 | mg/L | 28.572 | 80 | 0.771 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.638 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.68 | 集中排放
|  | 3月9日11：00-12：00 | mg/L | 29 | 80 | 0.71 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.45 | 集中排放
|  | 3月9日12：00-13：00 | mg/L | 29.233 | 80 | 0.713 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.93 | 集中排放
|  | 3月9日13：00-14：00 | mg/L | 30.6 | 80 | 0.72 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.794 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.68 | 集中排放
|  | 3月9日14：00-15：00 | mg/L | 30.142 | 80 | 0.701 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.747 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.75 | 集中排放
|  | 3月9日15：00-16：00 | mg/L | 27.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5.14 | 集中排放
|  | 3月9日16：00-17：00 | mg/L | 27.373 | 80 | 0.673 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.3 | 集中排放
|  | 3月9日17：00-18：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.7 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.78 | 集中排放
|  | 3月9日18：00-19：00 | mg/L | 28.321 | 80 | 0.656 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.25 | 集中排放
|  | 3月9日19：00-20：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.56 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.05 | 集中排放
|  | 3月9日20：00-21：00 | mg/L | 27.537 | 80 | 0.61 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.89 | 集中排放
|  | 3月9日21：00-22：00 | mg/L | 26 | 80 | 0.72 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.01 | 集中排放
|  | 3月9日22：00-23：00 | mg/L | 26.77 | 80 | 0.652 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.07 | 集中排放
|  | 3月9日23：00-24：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.54 | 集中排放