## Sheet1
2024年3月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月10日00：00-1：00 | mg/L | 31.546 | 80 | 0.509 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.231 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 88.81 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月10日1：00-2：00 | mg/L | 31.2 | 80 | 0.53 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.822 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.62 | 集中排放
|  | 3月10日2：00-3：00 | mg/L | 31.579 | 80 | 0.542 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.839 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.47 | 集中排放
|  | 3月10日3：00-4：00 | mg/L | 33.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 2.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.21 | 集中排放
|  | 3月10日4：00-5：00 | mg/L | 33.832 | 80 | 0.595 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.1 | 集中排放
|  | 3月10日5：00-6：00 | mg/L | 33.4 | 80 | 0.65 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 2.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.14 | 集中排放
|  | 3月10日6：00-7：00 | mg/L | 33.544 | 80 | 0.712 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 2.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.23 | 集中排放
|  | 3月10日7：00-8：00 | mg/L | 34.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.03 | 集中排放
|  | 3月10日8：00-9：00 | mg/L | 33.192 | 80 | 0.804 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.8 | 集中排放
|  | 3月10日9：00-10：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 2.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.21 | 集中排放
|  | 3月10日10：00-11：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.703 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 2.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.39 | 集中排放
|  | 3月10日11：00-12：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.78 | 集中排放
|  | 3月10日12：00-13：00 | mg/L | 25.84 | 80 | 0.695 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.7 | 集中排放
|  | 3月10日13：00-14：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.33 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.07 | 集中排放
|  | 3月10日14：00-15：00 | mg/L | 25.71 | 80 | 0.636 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.299 | 0.5 | 1.457 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.26 | 集中排放
|  | 3月10日15：00-16：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.35 | 集中排放
|  | 3月10日16：00-17：00 | mg/L | 19.214 | 80 | 0.682 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.07 | 集中排放
|  | 3月10日17：00-18：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.92 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.05 | 集中排放
|  | 3月10日18：00-19：00 | mg/L | 18.909 | 80 | 0.878 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.96 | 集中排放
|  | 3月10日19：00-20：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.684 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.59 | 集中排放
|  | 3月10日20：00-21：00 | mg/L | 16.171 | 80 | 0.711 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.614 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.5 | 集中排放
|  | 3月10日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.55 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.06 | 集中排放
|  | 3月10日22：00-23：00 | mg/L | 15.33 | 80 | 0.583 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.88 | 集中排放
|  | 3月10日23：00-24：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 2.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.16 | 集中排放