## Sheet1
2024年3月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月12日00：00-1：00 | mg/L | 16.363 | 80 | 0.845 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.499 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 75.79 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月12日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.2 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 1.871 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.6 | 集中排放
|  | 3月12日2：00-3：00 | mg/L | 17.371 | 80 | 1.157 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.63 | 集中排放
|  | 3月12日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.05 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.313 | 0.5 | 2.822 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.31 | 集中排放
|  | 3月12日4：00-5：00 | mg/L | 16.687 | 80 | 0.928 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.307 | 0.5 | 2.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.9 | 集中排放
|  | 3月12日5：00-6：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.27 | 0.5 | 3.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.92 | 集中排放
|  | 3月12日6：00-7：00 | mg/L | 17.734 | 80 | 0.694 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 2.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.02 | 集中排放
|  | 3月12日7：00-8：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.85 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.99 | 集中排放
|  | 3月12日8：00-9：00 | mg/L | 16.741 | 80 | 0.778 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.32 | 集中排放
|  | 3月12日9：00-10：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.6 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.82 | 集中排放
|  | 3月12日10：00-11：00 | mg/L | 17.773 | 80 | 0.617 | 10 | 8 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.5 | 集中排放
|  | 3月12日11：00-12：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.869 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.16 | 集中排放
|  | 3月12日12：00-13：00 | mg/L | 17.877 | 80 | 0.649 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 1.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.9 | 集中排放
|  | 3月12日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.665 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 3月12日14：00-15：00 | mg/L | 32.649 | 80 | 3.369 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.28 | 集中排放
|  | 3月12日15：00-16：00 | mg/L | 50.9 | 80 | 4.77 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 3.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.49 | 集中排放
|  | 3月12日16：00-17：00 | mg/L | 46.553 | 80 | 3.654 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 3.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.35 | 集中排放
|  | 3月12日17：00-18：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.87 | 10 | 8 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 3.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.08 | 集中排放
|  | 3月12日18：00-19：00 | mg/L | 17.777 | 80 | 0.873 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.76 | 集中排放
|  | 3月12日19：00-20：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.88 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.64 | 集中排放
|  | 3月12日20：00-21：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.05 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.68 | 集中排放
|  | 3月12日21：00-22：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.48 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.48 | 集中排放
|  | 3月12日22：00-23：00 | mg/L | 16.453 | 80 | 1.373 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 2.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.82 | 集中排放
|  | 3月12日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.1 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.479 | 0.5 | 6.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.34 | 集中排放