## Sheet1
2024年3月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月13日00：00-1：00 | mg/L | 15.95 | 80 | 0.97 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.466 | 0.5 | 6.071 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 85.74 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月13日1：00-2：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.64 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.384 | 0.5 | 4.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.26 | 集中排放
|  | 3月13日2：00-3：00 | mg/L | 18.978 | 80 | 0.632 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.345 | 0.5 | 4.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.07 | 集中排放
|  | 3月13日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.61 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.9 | 集中排放
|  | 3月13日4：00-5：00 | mg/L | 16.585 | 80 | 0.604 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.59 | 集中排放
|  | 3月13日5：00-6：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.59 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.49 | 集中排放
|  | 3月13日6：00-7：00 | mg/L | 18.948 | 80 | 0.701 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.29 | 集中排放
|  | 3月13日7：00-8：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.99 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.93 | 集中排放
|  | 3月13日8：00-9：00 | mg/L | 18.474 | 80 | 0.962 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.97 | 集中排放
|  | 3月13日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.89 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.448 | 0.5 | 4.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.57 | 集中排放
|  | 3月13日10：00-11：00 | mg/L | 17.277 | 80 | 0.857 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.414 | 0.5 | 4.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.6 | 集中排放
|  | 3月13日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 2.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.16 | 集中排放
|  | 3月13日12：00-13：00 | mg/L | 15.064 | 80 | 0.714 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.54 | 集中排放
|  | 3月13日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.57 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.99 | 集中排放
|  | 3月13日14：00-15：00 | mg/L | 15.137 | 80 | 0.647 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.05 | 集中排放
|  | 3月13日15：00-16：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.85 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.24 | 集中排放
|  | 3月13日16：00-17：00 | mg/L | 17.07 | 80 | 0.847 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.656 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.03 | 集中排放
|  | 3月13日17：00-18：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.84 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.389 | 0.5 | 2.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.75 | 集中排放
|  | 3月13日18：00-19：00 | mg/L | 15.343 | 80 | 0.878 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.39 | 0.5 | 2.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.22 | 集中排放
|  | 3月13日19：00-20：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.98 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.396 | 0.5 | 3.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.15 | 集中排放
|  | 3月13日20：00-21：00 | mg/L | 14.954 | 80 | 0.919 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.391 | 0.5 | 3.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.84 | 集中排放
|  | 3月13日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.358 | 0.5 | 3.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.37 | 集中排放
|  | 3月13日22：00-23：00 | mg/L | 15.367 | 80 | 0.771 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.33 | 0.5 | 2.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.22 | 集中排放
|  | 3月13日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.8 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.47 | 集中排放