## Sheet1
2024年3月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月14日00：00-1：00 | mg/L | 16.061 | 80 | 0.862 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.414 | 15 | 23 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 121.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月14日1：00-2：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.03 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.83 | 集中排放
|  | 3月14日2：00-3：00 | mg/L | 17.436 | 80 | 0.954 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.02 | 集中排放
|  | 3月14日3：00-4：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.75 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.308 | 0.5 | 3.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.22 | 集中排放
|  | 3月14日4：00-5：00 | mg/L | 15.643 | 80 | 0.712 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.284 | 0.5 | 2.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.2 | 集中排放
|  | 3月14日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.61 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.69 | 集中排放
|  | 3月14日6：00-7：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.715 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.47 | 集中排放
|  | 3月14日7：00-8：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 1 | 10 | 8.29 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.69 | 集中排放
|  | 3月14日8：00-9：00 | mg/L | 16.48 | 80 | 0.893 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.8 | 集中排放
|  | 3月14日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.6 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.375 | 0.5 | 3.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.36 | 集中排放
|  | 3月14日10：00-11：00 | mg/L | 17.196 | 80 | 0.664 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.345 | 0.5 | 2.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.01 | 集中排放
|  | 3月14日11：00-12：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.84 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.23 | 集中排放
|  | 3月14日12：00-13：00 | mg/L | 18.281 | 80 | 0.763 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.42 | 集中排放
|  | 3月14日13：00-14：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.55 | 10 | 8.31 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.39 | 集中排放
|  | 3月14日14：00-15：00 | mg/L | 15.725 | 80 | 0.542 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.106 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.81 | 集中排放
|  | 3月14日15：00-16：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.52 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.58 | 集中排放
|  | 3月14日16：00-17：00 | mg/L | 15.15 | 80 | 0.56 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.98 | 集中排放
|  | 3月14日17：00-18：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.67 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.255 | 0.5 | 2.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.37 | 集中排放
|  | 3月14日18：00-19：00 | mg/L | 18.562 | 80 | 0.654 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.248 | 0.5 | 2.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.09 | 集中排放
|  | 3月14日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.61 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.45 | 集中排放
|  | 3月14日20：00-21：00 | mg/L | 15.991 | 80 | 0.613 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.03 | 集中排放
|  | 3月14日21：00-22：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.62 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.713 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.97 | 集中排放
|  | 3月14日22：00-23：00 | mg/L | 18.862 | 80 | 0.89 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.675 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.04 | 集中排放
|  | 3月14日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.65 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.93 | 集中排放