## Sheet1
2024年3月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月15日00：00-1：00 | mg/L | 16.222 | 80 | 1.391 | 10 | 8 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.199 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 108.28 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月15日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.67 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 3.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.6 | 集中排放
|  | 3月15日2：00-3：00 | mg/L | 18.929 | 80 | 0.722 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.286 | 0.5 | 3.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.68 | 集中排放
|  | 3月15日3：00-4：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.47 | 集中排放
|  | 3月15日4：00-5：00 | mg/L | 17.651 | 80 | 0.873 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.91 | 集中排放
|  | 3月15日5：00-6：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.88 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 2.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.16 | 集中排放
|  | 3月15日6：00-7：00 | mg/L | 17.058 | 80 | 0.88 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 2.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.97 | 集中排放
|  | 3月15日7：00-8：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.88 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.789 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.75 | 集中排放
|  | 3月15日8：00-9：00 | mg/L | 15.546 | 80 | 0.831 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.818 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.45 | 集中排放
|  | 3月15日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.69 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 2.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.7 | 集中排放
|  | 3月15日10：00-11：00 | mg/L | 18.223 | 80 | 0.713 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 2.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.11 | 集中排放
|  | 3月15日11：00-12：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.17 | 集中排放
|  | 3月15日12：00-13：00 | mg/L | 17.958 | 80 | 0.754 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.46 | 集中排放
|  | 3月15日13：00-14：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.68 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.89 | 集中排放
|  | 3月15日14：00-15：00 | mg/L | 14.937 | 80 | 0.746 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.73 | 集中排放
|  | 3月15日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.94 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.46 | 集中排放
|  | 3月15日16：00-17：00 | mg/L | 15.578 | 80 | 0.917 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 2.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.98 | 集中排放
|  | 3月15日17：00-18：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 2.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.52 | 集中排放
|  | 3月15日18：00-19：00 | mg/L | 18.337 | 80 | 0.786 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 2.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.33 | 集中排放
|  | 3月15日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.6 | 10 | 8 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 3.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.24 | 集中排放
|  | 3月15日20：00-21：00 | mg/L | 17.797 | 80 | 0.585 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 2.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.99 | 集中排放
|  | 3月15日21：00-22：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.792 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.53 | 集中排放
|  | 3月15日22：00-23：00 | mg/L | 16.825 | 80 | 0.626 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.87 | 集中排放
|  | 3月15日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.88 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.01 | 集中排放