## Sheet1
2024年3月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月17日00：00-1：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 20.87 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月17日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.93 | 集中排放
|  | 3月17日2：00-3：00 | mg/L | 18.911 | 80 | 0.758 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.12 | 集中排放
|  | 3月17日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.19 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.85 | 集中排放
|  | 3月17日4：00-5：00 | mg/L | 16.885 | 80 | 1.024 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.78 | 集中排放
|  | 3月17日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.69 | 集中排放
|  | 3月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.657 | 80 | 0.584 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.96 | 集中排放
|  | 3月17日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.76 | 集中排放
|  | 3月17日8：00-9：00 | mg/L | 15.09 | 80 | 0.86 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.57 | 集中排放
|  | 3月17日9：00-10：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.6 | 集中排放
|  | 3月17日10：00-11：00 | mg/L | 16.624 | 80 | 0.876 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.17 | 集中排放
|  | 3月17日11：00-12：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.83 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.86 | 集中排放
|  | 3月17日12：00-13：00 | mg/L | 17.97 | 80 | 0.763 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.49 | 集中排放
|  | 3月17日13：00-14：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.55 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.52 | 集中排放
|  | 3月17日14：00-15：00 | mg/L | 15.501 | 80 | 0.593 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.15 | 集中排放
|  | 3月17日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.64 | 集中排放
|  | 3月17日16：00-17：00 | mg/L | 14.777 | 80 | 1.15 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.68 | 集中排放
|  | 3月17日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 2.5 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.23 | 集中排放
|  | 3月17日18：00-19：00 | mg/L | 14.782 | 80 | 2.07 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.74 | 集中排放
|  | 3月17日19：00-20：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.45 | 0.5 | 8.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.38 | 集中排放
|  | 3月17日20：00-21：00 | mg/L | 16.208 | 80 | 0.656 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.407 | 0.5 | 8.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.05 | 集中排放
|  | 3月17日21：00-22：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.15 | 集中排放
|  | 3月17日22：00-23：00 | mg/L | 15.866 | 80 | 0.675 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.14 | 集中排放
|  | 3月17日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.9 | 集中排放