## Sheet1
2024年3月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月18日00：00-1：00 | mg/L | 18.622 | 80 | 0.846 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.47 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 103.21 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月18日1：00-2：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.7 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.6 | 集中排放
|  | 3月18日2：00-3：00 | mg/L | 18.589 | 80 | 0.934 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.67 | 集中排放
|  | 3月18日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.71 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.37 | 集中排放
|  | 3月18日4：00-5：00 | mg/L | 16.767 | 80 | 1.468 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.725 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.25 | 集中排放
|  | 3月18日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 4.025 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.17 | 集中排放
|  | 3月18日6：00-7：00 | mg/L | 15.966 | 80 | 0.683 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 3.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.88 | 集中排放
|  | 3月18日7：00-8：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.65 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.1 | 集中排放
|  | 3月18日8：00-9：00 | mg/L | 18.317 | 80 | 0.707 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.84 | 集中排放
|  | 3月18日9：00-10：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.09 | 集中排放
|  | 3月18日10：00-11：00 | mg/L | 17.668 | 80 | 0.525 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.79 | 集中排放
|  | 3月18日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.51 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.53 | 集中排放
|  | 3月18日12：00-13：00 | mg/L | 17.595 | 80 | 0.508 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.05 | 集中排放
|  | 3月18日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.83 | 集中排放
|  | 3月18日14：00-15：00 | mg/L | 19.016 | 80 | 0.562 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.41 | 集中排放
|  | 3月18日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.69 | 集中排放
|  | 3月18日16：00-17：00 | mg/L | 17.333 | 80 | 0.763 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.2 | 集中排放
|  | 3月18日17：00-18：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.74 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.55 | 集中排放
|  | 3月18日18：00-19：00 | mg/L | 15.223 | 80 | 0.686 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.3 | 集中排放
|  | 3月18日19：00-20：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.5 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.5 | 集中排放
|  | 3月18日20：00-21：00 | mg/L | 15.832 | 80 | 0.509 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158.28 | 集中排放
|  | 3月18日21：00-22：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157.47 | 集中排放
|  | 3月18日22：00-23：00 | mg/L | 18.954 | 80 | 0.547 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.64 | 集中排放
|  | 3月18日23：00-24：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.57 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158.69 | 集中排放