## Sheet1
2024年3月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月19日00：00-1：00 | mg/L | 17.581 | 80 | 0.785 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.599 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 140.69 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月19日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.53 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.859 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.01 | 集中排放
|  | 3月19日2：00-3：00 | mg/L | 16.57 | 80 | 1.523 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.2 | 集中排放
|  | 3月19日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.5 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 2.841 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.64 | 集中排放
|  | 3月19日4：00-5：00 | mg/L | 15.885 | 80 | 1.309 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 2.928 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.67 | 集中排放
|  | 3月19日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.29 | 0.5 | 4.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160.28 | 集中排放
|  | 3月19日6：00-7：00 | mg/L | 18.022 | 80 | 0.673 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 4.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.53 | 集中排放
|  | 3月19日7：00-8：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.39 | 集中排放
|  | 3月19日8：00-9：00 | mg/L | 15.699 | 80 | 0.783 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.68 | 集中排放
|  | 3月19日9：00-10：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.76 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159.32 | 集中排放
|  | 3月19日10：00-11：00 | mg/L | 14.923 | 80 | 0.721 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.15 | 集中排放
|  | 3月19日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.58 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.21 | 集中排放
|  | 3月19日12：00-13：00 | mg/L | 15.338 | 80 | 0.589 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.35 | 集中排放
|  | 3月19日13：00-14：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.29 | 集中排放
|  | 3月19日14：00-15：00 | mg/L | 17.162 | 80 | 0.618 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.3 | 集中排放
|  | 3月19日15：00-16：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.14 | 集中排放
|  | 3月19日16：00-17：00 | mg/L | 16.18 | 80 | 0.647 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.89 | 集中排放
|  | 3月19日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.41 | 集中排放
|  | 3月19日18：00-19：00 | mg/L | 16.789 | 80 | 0.793 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.21 | 集中排放
|  | 3月19日19：00-20：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.02 | 集中排放
|  | 3月19日20：00-21：00 | mg/L | 16.511 | 80 | 0.821 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.73 | 集中排放
|  | 3月19日21：00-22：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.75 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.489 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158.83 | 集中排放
|  | 3月19日22：00-23：00 | mg/L | 15.169 | 80 | 0.716 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.93 | 集中排放
|  | 3月19日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.13 | 集中排放