## Sheet1
2024年3月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月20日00：00-1：00 | mg/L | 16.679 | 80 | 0.72 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.459 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 133.21 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月20日1：00-2：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.2 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.63 | 集中排放
|  | 3月20日2：00-3：00 | mg/L | 18.265 | 80 | 1.249 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.91 | 集中排放
|  | 3月20日3：00-4：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.43 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.313 | 0.5 | 6.864 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.58 | 集中排放
|  | 3月20日4：00-5：00 | mg/L | 20.671 | 80 | 1.249 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.322 | 0.5 | 6.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.91 | 集中排放
|  | 3月20日5：00-6：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 0.58 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.398 | 0.5 | 6.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.48 | 集中排放
|  | 3月20日6：00-7：00 | mg/L | 24.333 | 80 | 0.633 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.367 | 0.5 | 6.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.12 | 集中排放
|  | 3月20日7：00-8：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.83 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.34 | 集中排放
|  | 3月20日8：00-9：00 | mg/L | 16.392 | 80 | 0.803 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.34 | 集中排放
|  | 3月20日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.7 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.05 | 集中排放
|  | 3月20日10：00-11：00 | mg/L | 24.911 | 80 | 1.424 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.39 | 集中排放
|  | 3月20日11：00-12：00 | mg/L | 47.3 | 80 | 2.27 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 5.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.36 | 集中排放
|  | 3月20日12：00-13：00 | mg/L | 44.217 | 80 | 1.764 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 5.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.12 | 集中排放
|  | 3月20日13：00-14：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.695 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.42 | 集中排放
|  | 3月20日14：00-15：00 | mg/L | 20.796 | 80 | 0.728 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.24 | 集中排放
|  | 3月20日15：00-16：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.97 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.368 | 0.5 | 2.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.95 | 集中排放
|  | 3月20日16：00-17：00 | mg/L | 27.942 | 80 | 0.85 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.369 | 0.5 | 2.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.98 | 集中排放
|  | 3月20日17：00-18：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.374 | 0.5 | 4.704 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.33 | 集中排放
|  | 3月20日18：00-19：00 | mg/L | 23.367 | 80 | 0.562 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.348 | 0.5 | 4.55 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.78 | 集中排放
|  | 3月20日19：00-20：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.57 | 集中排放
|  | 3月20日20：00-21：00 | mg/L | 21.647 | 80 | 0.59 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.37 | 集中排放
|  | 3月20日21：00-22：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.75 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.86 | 集中排放
|  | 3月20日22：00-23：00 | mg/L | 21.67 | 80 | 0.793 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.52 | 集中排放
|  | 3月20日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 2.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.16 | 集中排放