## Sheet1
2024年3月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月21日00：00-1：00 | mg/L | 18.911 | 80 | 0.857 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.335 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 120.99 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月21日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.78 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 2.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.99 | 集中排放
|  | 3月21日2：00-3：00 | mg/L | 19.052 | 80 | 1.112 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 2.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.56 | 集中排放
|  | 3月21日3：00-4：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 1.88 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 3.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.44 | 集中排放
|  | 3月21日4：00-5：00 | mg/L | 29.544 | 80 | 1.533 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.491 | 0.5 | 3.787 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.5 | 集中排放
|  | 3月21日5：00-6：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.37 | 集中排放
|  | 3月21日6：00-7：00 | mg/L | 18.797 | 80 | 0.697 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.26 | 集中排放
|  | 3月21日7：00-8：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.84 | 集中排放
|  | 3月21日8：00-9：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.638 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.12 | 集中排放
|  | 3月21日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.67 | 集中排放
|  | 3月21日10：00-11：00 | mg/L | 17.815 | 80 | 0.743 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.43 | 集中排放
|  | 3月21日11：00-12：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.89 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 0.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.29 | 集中排放
|  | 3月21日12：00-13：00 | mg/L | 17.063 | 80 | 0.792 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.85 | 集中排放
|  | 3月21日13：00-14：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.49 | 集中排放
|  | 3月21日14：00-15：00 | mg/L | 16.185 | 80 | 0.655 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.99 | 集中排放
|  | 3月21日15：00-16：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.88 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.46 | 集中排放
|  | 3月21日16：00-17：00 | mg/L | 18.302 | 80 | 0.821 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.49 | 集中排放
|  | 3月21日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.19 | 集中排放
|  | 3月21日18：00-19：00 | mg/L | 16.953 | 80 | 0.662 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.254 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.49 | 集中排放
|  | 3月21日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.13 | 集中排放
|  | 3月21日20：00-21：00 | mg/L | 19.127 | 80 | 0.632 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.9 | 集中排放
|  | 3月21日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.79 | 集中排放
|  | 3月21日22：00-23：00 | mg/L | 17.788 | 80 | 0.622 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.02 | 集中排放
|  | 3月21日23：00-24：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.53 | 集中排放