## Sheet1
2024年3月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月22日00：00-1：00 | mg/L | 17.563 | 80 | 0.656 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.061 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 117.32 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月22日1：00-2：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.96 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.48 | 集中排放
|  | 3月22日2：00-3：00 | mg/L | 16.368 | 80 | 0.826 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.43 | 集中排放
|  | 3月22日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 2.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.55 | 集中排放
|  | 3月22日4：00-5：00 | mg/L | 16.191 | 80 | 0.506 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 2.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.44 | 集中排放
|  | 3月22日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.13 | 集中排放
|  | 3月22日6：00-7：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.575 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.55 | 集中排放
|  | 3月22日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.71 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.77 | 集中排放
|  | 3月22日8：00-9：00 | mg/L | 16.692 | 80 | 0.687 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.16 | 集中排放
|  | 3月22日9：00-10：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.61 | 集中排放
|  | 3月22日10：00-11：00 | mg/L | 15.076 | 80 | 0.656 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.31 | 集中排放
|  | 3月22日11：00-12：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.72 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.66 | 集中排放
|  | 3月22日12：00-13：00 | mg/L | 16.599 | 80 | 0.763 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.71 | 集中排放
|  | 3月22日13：00-14：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.87 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.89 | 集中排放
|  | 3月22日14：00-15：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.853 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.7 | 集中排放
|  | 3月22日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.96 | 集中排放
|  | 3月22日16：00-17：00 | mg/L | 17.284 | 80 | 0.876 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.44 | 集中排放
|  | 3月22日17：00-18：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.04 | 10 | 8 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.4 | 集中排放
|  | 3月22日18：00-19：00 | mg/L | 15.582 | 80 | 1.06 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.51 | 集中排放
|  | 3月22日19：00-20：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.11 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 2.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.73 | 集中排放
|  | 3月22日20：00-21：00 | mg/L | 16.76 | 80 | 1.019 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 2.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.12 | 集中排放
|  | 3月22日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.79 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.26 | 集中排放
|  | 3月22日22：00-23：00 | mg/L | 14.753 | 80 | 0.75 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.564 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 3月22日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.11 | 集中排放