## Sheet1
2024年3月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月24日00：00-1：00 | mg/L | 18.605 | 80 | 0.536 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.403 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 110.31 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月24日1：00-2：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.5 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 1.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.87 | 集中排放
|  | 3月24日2：00-3：00 | mg/L | 16.792 | 80 | 0.505 | 10 | 8 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.7 | 集中排放
|  | 3月24日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.52 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.37 | 集中排放
|  | 3月24日4：00-5：00 | mg/L | 15.18 | 80 | 0.594 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.06 | 集中排放
|  | 3月24日5：00-6：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.79 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.26 | 集中排放
|  | 3月24日6：00-7：00 | mg/L | 16.523 | 80 | 0.752 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.18 | 集中排放
|  | 3月24日7：00-8：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.65 | 10 | 8 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.82 | 集中排放
|  | 3月24日8：00-9：00 | mg/L | 14.959 | 80 | 0.693 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.489 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.28 | 集中排放
|  | 3月24日9：00-10：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.77 | 集中排放
|  | 3月24日10：00-11：00 | mg/L | 15.033 | 80 | 0.799 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.21 | 集中排放
|  | 3月24日11：00-12：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.27 | 集中排放
|  | 3月24日12：00-13：00 | mg/L | 18.671 | 80 | 0.708 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.9 | 集中排放
|  | 3月24日13：00-14：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.54 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.33 | 集中排放
|  | 3月24日14：00-15：00 | mg/L | 18.271 | 80 | 0.578 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.54 | 集中排放
|  | 3月24日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.811 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.82 | 集中排放
|  | 3月24日16：00-17：00 | mg/L | 16.85 | 80 | 0.675 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.792 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.67 | 集中排放
|  | 3月24日17：00-18：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.87 | 集中排放
|  | 3月24日18：00-19：00 | mg/L | 16.523 | 80 | 0.665 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.42 | 集中排放
|  | 3月24日19：00-20：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.57 | 集中排放
|  | 3月24日20：00-21：00 | mg/L | 17.576 | 80 | 0.638 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.61 | 集中排放
|  | 3月24日21：00-22：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.29 | 集中排放
|  | 3月24日22：00-23：00 | mg/L | 16.57 | 80 | 0.52 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.07 | 集中排放
|  | 3月24日23：00-24：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.52 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.72 | 集中排放