## Sheet1
2024年3月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月25日00：00-1：00 | mg/L | 16.629 | 80 | 0.528 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.99 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 130.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月25日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.46 | 集中排放
|  | 3月25日2：00-3：00 | mg/L | 19.14 | 80 | 0.576 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.44 | 集中排放
|  | 3月25日3：00-4：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.49 | 集中排放
|  | 3月25日4：00-5：00 | mg/L | 17.74 | 80 | 0.624 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.33 | 集中排放
|  | 3月25日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.81 | 集中排放
|  | 3月25日6：00-7：00 | mg/L | 17.842 | 80 | 0.576 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.16 | 集中排放
|  | 3月25日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.69 | 集中排放
|  | 3月25日8：00-9：00 | mg/L | 15.336 | 80 | 0.689 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.7 | 集中排放
|  | 3月25日9：00-10：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.8 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.41 | 集中排放
|  | 3月25日10：00-11：00 | mg/L | 17.472 | 80 | 0.797 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.64 | 集中排放
|  | 3月25日11：00-12：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.18 | 集中排放
|  | 3月25日12：00-13：00 | mg/L | 16.578 | 80 | 0.769 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.17 | 集中排放
|  | 3月25日13：00-14：00 | mg/L | 19.158 | 80 | 1.997 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.46 | 集中排放
|  | 3月25日14：00-15：00 | mg/L | 19.01 | 80 | 1.487 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 3.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.01 | 集中排放
|  | 3月25日15：00-16：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.6 | 集中排放
|  | 3月25日16：00-17：00 | mg/L | 17.949 | 80 | 0.823 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.76 | 集中排放
|  | 3月25日17：00-18：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.78 | 10 | 8 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.71 | 集中排放
|  | 3月25日18：00-19：00 | mg/L | 16.167 | 80 | 0.688 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.15 | 集中排放
|  | 3月25日19：00-20：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.62 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.23 | 集中排放
|  | 3月25日20：00-21：00 | mg/L | 15.166 | 80 | 0.569 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.34 | 集中排放
|  | 3月25日21：00-22：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.53 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.58 | 集中排放
|  | 3月25日22：00-23：00 | mg/L | 15.645 | 80 | 0.673 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.35 | 集中排放
|  | 3月25日23：00-24：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.78 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.1 | 集中排放