## Sheet1
2024年3月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月26日00：00-1：00 | mg/L | 17.073 | 80 | 0.803 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.425 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 119.07 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月26日1：00-2：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.82 | 集中排放
|  | 3月26日2：00-3：00 | mg/L | 17.195 | 80 | 0.797 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.27 | 集中排放
|  | 3月26日3：00-4：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 2.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.57 | 集中排放
|  | 3月26日4：00-5：00 | mg/L | 16.889 | 80 | 0.774 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.871 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.86 | 集中排放
|  | 3月26日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.91 | 集中排放
|  | 3月26日6：00-7：00 | mg/L | 17.525 | 80 | 0.667 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.27 | 集中排放
|  | 3月26日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.632 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.75 | 集中排放
|  | 3月26日8：00-9：00 | mg/L | 15.464 | 80 | 0.545 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.21 | 集中排放
|  | 3月26日9：00-10：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.51 | 10 | 8.2 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.91 | 集中排放
|  | 3月26日10：00-11：00 | mg/L | 16.259 | 80 | 0.703 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.88 | 集中排放
|  | 3月26日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.85 | 10 | 8.22 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.82 | 集中排放
|  | 3月26日12：00-13：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.799 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.725 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.96 | 集中排放
|  | 3月26日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.34 | 集中排放
|  | 3月26日14：00-15：00 | mg/L | 15.782 | 80 | 0.698 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.23 | 集中排放
|  | 3月26日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.65 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.999 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.14 | 集中排放
|  | 3月26日16：00-17：00 | mg/L | 16.355 | 80 | 1.611 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.12 | 集中排放
|  | 3月26日17：00-18：00 | mg/L | 18 | 80 | 2.35 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.91 | 集中排放
|  | 3月26日18：00-19：00 | mg/L | 18.372 | 80 | 1.341 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 2.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.18 | 集中排放
|  | 3月26日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 5.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.84 | 集中排放
|  | 3月26日20：00-21：00 | mg/L | 19.351 | 80 | 0.532 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 3.774 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.18 | 集中排放
|  | 3月26日21：00-22：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.51 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.41 | 集中排放
|  | 3月26日22：00-23：00 | mg/L | 19.597 | 80 | 0.533 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.58 | 集中排放
|  | 3月26日23：00-24：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.55 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.636 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.12 | 集中排放