## Sheet1
2024年3月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月27日00：00-1：00 | mg/L | 18.306 | 80 | 0.702 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.593 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 109.06 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月27日1：00-2：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.82 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.89 | 集中排放
|  | 3月27日2：00-3：00 | mg/L | 16.808 | 80 | 0.91 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.02 | 集中排放
|  | 3月27日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.98 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 4.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.87 | 集中排放
|  | 3月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.429 | 80 | 0.78 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 4.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.5 | 集中排放
|  | 3月27日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.62 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 4.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.47 | 集中排放
|  | 3月27日6：00-7：00 | mg/L | 19.359 | 80 | 0.564 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.834 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.89 | 集中排放
|  | 3月27日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.52 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.35 | 集中排放
|  | 3月27日8：00-9：00 | mg/L | 17.55 | 80 | 0.582 | 10 | 8 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.08 | 集中排放
|  | 3月27日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.63 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.05 | 集中排放
|  | 3月27日10：00-11：00 | mg/L | 15.103 | 80 | 0.686 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.37 | 集中排放
|  | 3月27日11：00-12：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.73 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.76 | 集中排放
|  | 3月27日12：00-13：00 | mg/L | 15.762 | 80 | 0.813 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.75 | 集中排放
|  | 3月27日13：00-14：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.88 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.75 | 集中排放
|  | 3月27日14：00-15：00 | mg/L | 15.796 | 80 | 0.841 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.85 | 集中排放
|  | 3月27日15：00-16：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.81 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.195 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.51 | 集中排放
|  | 3月27日16：00-17：00 | mg/L | 16.678 | 80 | 1.253 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.77 | 集中排放
|  | 3月27日17：00-18：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 1.61 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.7 | 集中排放
|  | 3月27日18：00-19：00 | mg/L | 18.664 | 80 | 1.045 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.9 | 集中排放
|  | 3月27日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.59 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 4.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.39 | 集中排放
|  | 3月27日20：00-21：00 | mg/L | 18.049 | 80 | 0.562 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 3.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.05 | 集中排放
|  | 3月27日21：00-22：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.54 | 10 | 8.34 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.47 | 集中排放
|  | 3月27日22：00-23：00 | mg/L | 15.876 | 80 | 0.518 | 10 | 8.33 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.81 | 集中排放
|  | 3月27日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.5 | 10 | 8.33 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.34 | 集中排放