## Sheet1
2024年4月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月5日00：00-1：00 | mg/L | 16.37 | 80 | 0.702 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.174 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 113.15 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月5日1：00-2：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.62 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.83 | 集中排放
|  | 4月5日2：00-3：00 | mg/L | 16.985 | 80 | 0.657 | 10 | 6.44 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.08 | 集中排放
|  | 4月5日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.68 | 10 | 6.48 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.38 | 集中排放
|  | 4月5日4：00-5：00 | mg/L | 16.59 | 80 | 0.711 | 10 | 6.52 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.22 | 集中排放
|  | 4月5日5：00-6：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.73 | 10 | 6.5 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.39 | 集中排放
|  | 4月5日6：00-7：00 | mg/L | 17.739 | 80 | 0.705 | 10 | 6.49 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.44 | 集中排放
|  | 4月5日7：00-8：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.69 | 10 | 6.56 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.26 | 集中排放
|  | 4月5日8：00-9：00 | mg/L | 17.033 | 80 | 0.715 | 10 | 6.56 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.81 | 集中排放
|  | 4月5日9：00-10：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.73 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.54 | 集中排放
|  | 4月5日10：00-11：00 | mg/L | 17.151 | 80 | 0.705 | 10 | 6.48 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.4 | 集中排放
|  | 4月5日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.69 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.08 | 集中排放
|  | 4月5日12：00-13：00 | mg/L | 18.06 | 80 | 0.684 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.99 | 集中排放
|  | 4月5日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.68 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.8 | 集中排放
|  | 4月5日14：00-15：00 | mg/L | 17.288 | 80 | 0.569 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.97 | 集中排放
|  | 4月5日15：00-16：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.5 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.01 | 集中排放
|  | 4月5日16：00-17：00 | mg/L | 17.738 | 80 | 0.722 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.16 | 集中排放
|  | 4月5日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.86 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.027 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.99 | 集中排放
|  | 4月5日18：00-19：00 | mg/L | 15.76 | 80 | 0.761 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.76 | 集中排放
|  | 4月5日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.7 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.04 | 集中排放
|  | 4月5日20：00-21：00 | mg/L | 16.856 | 80 | 0.731 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.48 | 集中排放
|  | 4月5日21：00-22：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.75 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 1.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.57 | 集中排放
|  | 4月5日22：00-23：00 | mg/L | 16.365 | 80 | 0.762 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.12 | 集中排放
|  | 4月5日23：00-24：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.77 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.01 | 集中排放