## Sheet1
2024年4月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月7日00：00-1：00 | mg/L | 14.847 | 80 | 1.128 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.024 | 0.5 | 2.017 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 105.78 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月7日1：00-2：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 1.12 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.91 | 集中排放
|  | 4月7日2：00-3：00 | mg/L | 16.341 | 80 | 1.066 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.59 | 集中排放
|  | 4月7日3：00-4：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.03 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.01 | 集中排放
|  | 4月7日4：00-5：00 | mg/L | 16.656 | 80 | 1.018 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.45 | 集中排放
|  | 4月7日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.01 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.41 | 集中排放
|  | 4月7日6：00-7：00 | mg/L | 15.237 | 80 | 1.058 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.96 | 集中排放
|  | 4月7日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.09 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.021 | 0.5 | 1.821 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.45 | 集中排放
|  | 4月7日8：00-9：00 | mg/L | 15.949 | 80 | 0.789 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.021 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.09 | 集中排放
|  | 4月7日9：00-10：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.59 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65 | 集中排放
|  | 4月7日10：00-11：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.566 | 10 | 6.74 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.32 | 集中排放
|  | 4月7日11：00-12：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.55 | 10 | 6.79 | 6-9 | 0.287 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.21 | 集中排放
|  | 4月7日12：00-13：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.694 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.279 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.96 | 集中排放
|  | 4月7日13：00-14：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.79 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.43 | 集中排放
|  | 4月7日14：00-15：00 | mg/L | 17.544 | 80 | 0.671 | 10 | 6.8 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.45 | 集中排放
|  | 4月7日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.59 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.41 | 集中排放
|  | 4月7日16：00-17：00 | mg/L | 16.185 | 80 | 0.674 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.1 | 集中排放
|  | 4月7日17：00-18：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.73 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.693 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.64 | 集中排放
|  | 4月7日18：00-19：00 | mg/L | 16.038 | 80 | 0.718 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.57 | 集中排放
|  | 4月7日19：00-20：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.71 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.016 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.16 | 集中排放
|  | 4月7日20：00-21：00 | mg/L | 16.062 | 80 | 0.609 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.016 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.03 | 集中排放
|  | 4月7日21：00-22：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.54 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.85 | 集中排放
|  | 4月7日22：00-23：00 | mg/L | 16.772 | 80 | 0.665 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.014 | 0.5 | 1.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.81 | 集中排放
|  | 4月7日23：00-24：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.75 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.012 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.89 | 集中排放