## Sheet1
2024年4月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月10日00：00-1：00 | mg/L | 17.724 | 80 | 0.73 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 1.632 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 118.95 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月10日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 1.747 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.73 | 集中排放
|  | 4月10日2：00-3：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.609 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.286 | 0.5 | 2.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.84 | 集中排放
|  | 4月10日3：00-4：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.33 | 0.5 | 2.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154.51 | 集中排放
|  | 4月10日4：00-5：00 | mg/L | 16.091 | 80 | 0.664 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.296 | 0.5 | 2.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.26 | 集中排放
|  | 4月10日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 2.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.11 | 集中排放
|  | 4月10日6：00-7：00 | mg/L | 17.653 | 80 | 0.632 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 2.54 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.19 | 集中排放
|  | 4月10日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.53 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 2.599 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.7 | 集中排放
|  | 4月10日8：00-9：00 | mg/L | 16.565 | 80 | 0.724 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 2.561 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.54 | 集中排放
|  | 4月10日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.87 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 2.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.24 | 集中排放
|  | 4月10日10：00-11：00 | mg/L | 16.076 | 80 | 0.79 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 2.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.89 | 集中排放
|  | 4月10日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.31 | 集中排放
|  | 4月10日12：00-13：00 | mg/L | 16.865 | 80 | 0.781 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 2.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.09 | 集中排放
|  | 4月10日13：00-14：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.82 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 2.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.11 | 集中排放
|  | 4月10日14：00-15：00 | mg/L | 18.074 | 80 | 0.74 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 2.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.54 | 集中排放
|  | 4月10日15：00-16：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.68 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.48 | 集中排放
|  | 4月10日16：00-17：00 | mg/L | 16.875 | 80 | 0.703 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.06 | 集中排放
|  | 4月10日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.72 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.16 | 集中排放
|  | 4月10日18：00-19：00 | mg/L | 15.696 | 80 | 0.737 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.03 | 集中排放
|  | 4月10日19：00-20：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 2.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.98 | 集中排放
|  | 4月10日20：00-21：00 | mg/L | 17.719 | 80 | 0.625 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.63 | 集中排放
|  | 4月10日21：00-22：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.75 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.75 | 集中排放
|  | 4月10日22：00-23：00 | mg/L | 18.075 | 80 | 0.541 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.88 | 集中排放
|  | 4月10日23：00-24：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.04 | 集中排放