## Sheet1
2024年4月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月11日00：00-1：00 | mg/L | 17.406 | 80 | 0.55 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.135 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 92.64 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月11日1：00-2：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 0.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.67 | 集中排放
|  | 4月11日2：00-3：00 | mg/L | 16.015 | 80 | 0.737 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.78 | 集中排放
|  | 4月11日3：00-4：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.88 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.69 | 集中排放
|  | 4月11日4：00-5：00 | mg/L | 17.113 | 80 | 0.824 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.98 | 集中排放
|  | 4月11日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 2.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.49 | 集中排放
|  | 4月11日6：00-7：00 | mg/L | 17.726 | 80 | 0.797 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 2.273 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.73 | 集中排放
|  | 4月11日7：00-8：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.81 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.44 | 集中排放
|  | 4月11日8：00-9：00 | mg/L | 16.236 | 80 | 0.816 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 0.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.29 | 集中排放
|  | 4月11日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.82 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.71 | 集中排放
|  | 4月11日10：00-11：00 | mg/L | 17.983 | 80 | 0.797 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.94 | 集中排放
|  | 4月11日11：00-12：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.04 | 集中排放
|  | 4月11日12：00-13：00 | mg/L | 17.792 | 80 | 0.802 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.5 | 集中排放
|  | 4月11日13：00-14：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 0.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.85 | 集中排放
|  | 4月11日14：00-15：00 | mg/L | 17.244 | 80 | 0.854 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.38 | 集中排放
|  | 4月11日15：00-16：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.37 | 集中排放
|  | 4月11日16：00-17：00 | mg/L | 16.687 | 80 | 0.824 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.81 | 集中排放
|  | 4月11日17：00-18：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.832 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.6 | 集中排放
|  | 4月11日18：00-19：00 | mg/L | 17.083 | 80 | 0.629 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.716 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.85 | 集中排放
|  | 4月11日19：00-20：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.04 | 集中排放
|  | 4月11日20：00-21：00 | mg/L | 15.384 | 80 | 0.644 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.33 | 集中排放
|  | 4月11日21：00-22：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.99 | 集中排放
|  | 4月11日22：00-23：00 | mg/L | 15.592 | 80 | 0.666 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.8 | 集中排放
|  | 4月11日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.6 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.92 | 集中排放