## Sheet1
2024年4月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月12日00：00-1：00 | mg/L | 15.292 | 80 | 0.711 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.555 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 89.93 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月12日1：00-2：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.8 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.03 | 集中排放
|  | 4月12日2：00-3：00 | mg/L | 16.441 | 80 | 0.75 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.65 | 集中排放
|  | 4月12日3：00-4：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.15 | 集中排放
|  | 4月12日4：00-5：00 | mg/L | 18.106 | 80 | 0.671 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.42 | 集中排放
|  | 4月12日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.06 | 集中排放
|  | 4月12日6：00-7：00 | mg/L | 16.544 | 80 | 0.579 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.65 | 集中排放
|  | 4月12日7：00-8：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.53 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.75 | 集中排放
|  | 4月12日8：00-9：00 | mg/L | 16.262 | 80 | 0.558 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.86 | 集中排放
|  | 4月12日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.3 | 集中排放
|  | 4月12日10：00-11：00 | mg/L | 16.304 | 80 | 0.552 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.43 | 集中排放
|  | 4月12日11：00-12：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.82 | 集中排放
|  | 4月12日12：00-13：00 | mg/L | 16.677 | 80 | 0.569 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.67 | 集中排放
|  | 4月12日13：00-14：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.6 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.26 | 集中排放
|  | 4月12日14：00-15：00 | mg/L | 17.519 | 80 | 0.594 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 2.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.31 | 集中排放
|  | 4月12日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.34 | 集中排放
|  | 4月12日16：00-17：00 | mg/L | 16.383 | 80 | 0.584 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.932 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.83 | 集中排放
|  | 4月12日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.17 | 集中排放
|  | 4月12日18：00-19：00 | mg/L | 19.042 | 80 | 0.745 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.54 | 集中排放
|  | 4月12日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.88 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.38 | 集中排放
|  | 4月12日20：00-21：00 | mg/L | 18.105 | 80 | 0.809 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.75 | 集中排放
|  | 4月12日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.22 | 集中排放
|  | 4月12日22：00-23：00 | mg/L | 15.974 | 80 | 0.926 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.08 | 集中排放
|  | 4月12日23：00-24：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 1.07 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.85 | 集中排放