## Sheet1
2024年4月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月13日00：00-1：00 | mg/L | 16.682 | 80 | 0.863 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.329 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 89.76 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月13日1：00-2：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.81 | 集中排放
|  | 4月13日2：00-3：00 | mg/L | 17.738 | 80 | 0.832 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.65 | 集中排放
|  | 4月13日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.95 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.69 | 集中排放
|  | 4月13日4：00-5：00 | mg/L | 17.318 | 80 | 0.814 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.89 | 集中排放
|  | 4月13日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.5 | 集中排放
|  | 4月13日6：00-7：00 | mg/L | 16.722 | 80 | 0.607 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.66 | 集中排放
|  | 4月13日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 0.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.75 | 集中排放
|  | 4月13日8：00-9：00 | mg/L | 16.85 | 80 | 0.649 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.21 | 集中排放
|  | 4月13日9：00-10：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.75 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.12 | 集中排放
|  | 4月13日10：00-11：00 | mg/L | 17.415 | 80 | 0.696 | 10 | 8 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.56 | 集中排放
|  | 4月13日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.26 | 集中排放
|  | 4月13日12：00-13：00 | mg/L | 18.199 | 80 | 0.672 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.87 | 集中排放
|  | 4月13日13：00-14：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.69 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.58 | 集中排放
|  | 4月13日14：00-15：00 | mg/L | 16.792 | 80 | 0.652 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.58 | 集中排放
|  | 4月13日15：00-16：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.72 | 集中排放
|  | 4月13日16：00-17：00 | mg/L | 17.014 | 80 | 0.663 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.62 | 集中排放
|  | 4月13日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.7 | 集中排放
|  | 4月13日18：00-19：00 | mg/L | 16.678 | 80 | 0.711 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.98 | 集中排放
|  | 4月13日19：00-20：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.72 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.36 | 集中排放
|  | 4月13日20：00-21：00 | mg/L | 17.408 | 80 | 0.779 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.64 | 集中排放
|  | 4月13日21：00-22：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 2.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.33 | 集中排放
|  | 4月13日22：00-23：00 | mg/L | 17.668 | 80 | 0.964 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.59 | 集中排放
|  | 4月13日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.08 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 2.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.67 | 集中排放