## Sheet1
2024年4月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月14日00：00-1：00 | mg/L | 17.523 | 80 | 0.892 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 2.084 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 103.42 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月14日1：00-2：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.812 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.76 | 集中排放
|  | 4月14日2：00-3：00 | mg/L | 18.672 | 80 | 1.133 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.51 | 集中排放
|  | 4月14日3：00-4：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.48 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.25 | 集中排放
|  | 4月14日4：00-5：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.003 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 2.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.26 | 集中排放
|  | 4月14日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.96 | 集中排放
|  | 4月14日6：00-7：00 | mg/L | 17.322 | 80 | 0.644 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.55 | 集中排放
|  | 4月14日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.54 | 集中排放
|  | 4月14日8：00-9：00 | mg/L | 15.66 | 80 | 0.647 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.69 | 集中排放
|  | 4月14日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.47 | 集中排放
|  | 4月14日10：00-11：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.706 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.44 | 集中排放
|  | 4月14日11：00-12：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.25 | 集中排放
|  | 4月14日12：00-13：00 | mg/L | 16.618 | 80 | 0.716 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.69 | 集中排放
|  | 4月14日13：00-14：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.65 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.04 | 集中排放
|  | 4月14日14：00-15：00 | mg/L | 16.35 | 80 | 0.623 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.3 | 集中排放
|  | 4月14日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.6 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.62 | 集中排放
|  | 4月14日16：00-17：00 | mg/L | 17.091 | 80 | 0.595 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.94 | 集中排放
|  | 4月14日17：00-18：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.59 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.69 | 集中排放
|  | 4月14日18：00-19：00 | mg/L | 17.07 | 80 | 0.59 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.73 | 集中排放
|  | 4月14日19：00-20：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.59 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.6 | 集中排放
|  | 4月14日20：00-21：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.966 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.28 | 集中排放
|  | 4月14日21：00-22：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.3 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.286 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.93 | 集中排放
|  | 4月14日22：00-23：00 | mg/L | 18.132 | 80 | 0.93 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.9 | 集中排放
|  | 4月14日23：00-24：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.6 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.1 | 集中排放