## Sheet1
2024年4月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月15日00：00-1：00 | mg/L | 16.581 | 80 | 1.033 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.782 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 96.85 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月15日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.42 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.3 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.55 | 集中排放
|  | 4月15日2：00-3：00 | mg/L | 16.327 | 80 | 0.983 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 1.758 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.48 | 集中排放
|  | 4月15日3：00-4：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.86 | 集中排放
|  | 4月15日4：00-5：00 | mg/L | 16.905 | 80 | 0.6 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.46 | 集中排放
|  | 4月15日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.61 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.87 | 集中排放
|  | 4月15日6：00-7：00 | mg/L | 15.778 | 80 | 0.636 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.72 | 集中排放
|  | 4月15日7：00-8：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.66 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.07 | 集中排放
|  | 4月15日8：00-9：00 | mg/L | 17.15 | 80 | 0.613 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.07 | 集中排放
|  | 4月15日9：00-10：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.07 | 集中排放
|  | 4月15日10：00-11：00 | mg/L | 15.833 | 80 | 0.695 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.66 | 集中排放
|  | 4月15日11：00-12：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.8 | 集中排放
|  | 4月15日12：00-13：00 | mg/L | 15.565 | 80 | 0.701 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.37 | 集中排放
|  | 4月15日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.6 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.667 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.58 | 集中排放
|  | 4月15日14：00-15：00 | mg/L | 15.607 | 80 | 0.59 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.564 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.7 | 集中排放
|  | 4月15日15：00-16：00 | mg/L | 35.941 | 80 | 2.212 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.14 | 集中排放
|  | 4月15日16：00-17：00 | mg/L | 38.519 | 80 | 1.564 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 3.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.23 | 集中排放
|  | 4月15日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.57 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.17 | 集中排放
|  | 4月15日18：00-19：00 | mg/L | 17.16 | 80 | 0.701 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.01 | 集中排放
|  | 4月15日19：00-20：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.56 | 集中排放
|  | 4月15日20：00-21：00 | mg/L | 16.76 | 80 | 0.772 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.79 | 集中排放
|  | 4月15日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.74 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.65 | 集中排放
|  | 4月15日22：00-23：00 | mg/L | 18.017 | 80 | 0.729 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.52 | 集中排放
|  | 4月15日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.54 | 集中排放