## Sheet1
2024年4月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月16日00：00-1：00 | mg/L | 17.807 | 80 | 0.709 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.099 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 83.09 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月16日1：00-2：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.7 | 10 | 8 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.46 | 集中排放
|  | 4月16日2：00-3：00 | mg/L | 17.233 | 80 | 0.852 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.05 | 集中排放
|  | 4月16日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.98 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.328 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.34 | 集中排放
|  | 4月16日4：00-5：00 | mg/L | 18.22 | 80 | 0.73 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.42 | 集中排放
|  | 4月16日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.61 | 集中排放
|  | 4月16日6：00-7：00 | mg/L | 18.02 | 80 | 0.542 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.73 | 集中排放
|  | 4月16日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.56 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.97 | 集中排放
|  | 4月16日8：00-9：00 | mg/L | 17.361 | 80 | 0.717 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.44 | 集中排放
|  | 4月16日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.85 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.83 | 集中排放
|  | 4月16日10：00-11：00 | mg/L | 18.469 | 80 | 0.855 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.77 | 集中排放
|  | 4月16日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.7 | 集中排放
|  | 4月16日12：00-13：00 | mg/L | 20.641 | 80 | 0.855 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.4 | 集中排放
|  | 4月16日13：00-14：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 0.85 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.42 | 集中排放
|  | 4月16日14：00-15：00 | mg/L | 23.721 | 80 | 0.748 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.26 | 集中排放
|  | 4月16日15：00-16：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.55 | 集中排放
|  | 4月16日16：00-17：00 | mg/L | 21.258 | 80 | 0.725 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.26 | 集中排放
|  | 4月16日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.78 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.43 | 集中排放
|  | 4月16日18：00-19：00 | mg/L | 17.018 | 80 | 0.812 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.35 | 集中排放
|  | 4月16日19：00-20：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.84 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.19 | 集中排放
|  | 4月16日20：00-21：00 | mg/L | 21.118 | 80 | 0.824 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.13 | 集中排放
|  | 4月16日21：00-22：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.49 | 集中排放
|  | 4月16日22：00-23：00 | mg/L | 20.132 | 80 | 0.842 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.21 | 集中排放
|  | 4月16日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.87 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.93 | 集中排放