## Sheet1
2024年4月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月18日00：00-1：00 | mg/L | 15.307 | 80 | 0.68 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.485 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 112.4 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月18日1：00-2：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.78 | 集中排放
|  | 4月18日2：00-3：00 | mg/L | 16.826 | 80 | 0.6 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.58 | 集中排放
|  | 4月18日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 0.959 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.83 | 集中排放
|  | 4月18日4：00-5：00 | mg/L | 18.398 | 80 | 0.6 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 0.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.01 | 集中排放
|  | 4月18日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.59 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.04 | 集中排放
|  | 4月18日6：00-7：00 | mg/L | 17.581 | 80 | 0.611 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.19 | 集中排放
|  | 4月18日7：00-8：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 4月18日8：00-9：00 | mg/L | 17.35 | 80 | 0.682 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.87 | 集中排放
|  | 4月18日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 2.715 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.04 | 集中排放
|  | 4月18日10：00-11：00 | mg/L | 15.362 | 80 | 0.688 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.31 | 集中排放
|  | 4月18日11：00-12：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.65 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.46 | 集中排放
|  | 4月18日12：00-13：00 | mg/L | 16.051 | 80 | 0.619 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.05 | 集中排放
|  | 4月18日13：00-14：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.62 | 集中排放
|  | 4月18日14：00-15：00 | mg/L | 15.868 | 80 | 0.59 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.49 | 集中排放
|  | 4月18日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.59 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.34 | 集中排放
|  | 4月18日16：00-17：00 | mg/L | 16.017 | 80 | 0.652 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.75 | 集中排放
|  | 4月18日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.12 | 集中排放
|  | 4月18日18：00-19：00 | mg/L | 14.765 | 80 | 0.751 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.75 | 集中排放
|  | 4月18日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.61 | 集中排放
|  | 4月18日20：00-21：00 | mg/L | 15.192 | 80 | 0.738 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.75 | 集中排放
|  | 4月18日21：00-22：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.684 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.71 | 集中排放
|  | 4月18日22：00-23：00 | mg/L | 16.45 | 80 | 0.721 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.632 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.48 | 集中排放
|  | 4月18日23：00-24：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.499 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.75 | 集中排放