## Sheet1
2024年4月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月19日00：00-1：00 | mg/L | 16.462 | 80 | 0.627 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.55 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 112.43 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月19日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.51 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 1.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.73 | 集中排放
|  | 4月19日2：00-3：00 | mg/L | 16.061 | 80 | 0.587 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.15 | 集中排放
|  | 4月19日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.66 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.9 | 集中排放
|  | 4月19日4：00-5：00 | mg/L | 17.319 | 80 | 0.65 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.26 | 集中排放
|  | 4月19日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.64 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.16 | 集中排放
|  | 4月19日6：00-7：00 | mg/L | 17.602 | 80 | 0.619 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.7 | 集中排放
|  | 4月19日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.91 | 集中排放
|  | 4月19日8：00-9：00 | mg/L | 18.357 | 80 | 0.682 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.16 | 集中排放
|  | 4月19日9：00-10：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.76 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.13 | 集中排放
|  | 4月19日10：00-11：00 | mg/L | 16.839 | 80 | 0.658 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.55 | 集中排放
|  | 4月19日11：00-12：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.08 | 集中排放
|  | 4月19日12：00-13：00 | mg/L | 15.685 | 80 | 0.57 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.45 | 集中排放
|  | 4月19日13：00-14：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.34 | 集中排放
|  | 4月19日14：00-15：00 | mg/L | 17.169 | 80 | 0.626 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.75 | 集中排放
|  | 4月19日15：00-16：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.09 | 集中排放
|  | 4月19日16：00-17：00 | mg/L | 18.131 | 80 | 0.645 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.72 | 集中排放
|  | 4月19日17：00-18：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.62 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.76 | 集中排放
|  | 4月19日18：00-19：00 | mg/L | 17.686 | 80 | 0.757 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.24 | 集中排放
|  | 4月19日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.72 | 集中排放
|  | 4月19日20：00-21：00 | mg/L | 17.269 | 80 | 0.753 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.13 | 集中排放
|  | 4月19日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.654 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.96 | 集中排放
|  | 4月19日22：00-23：00 | mg/L | 18.055 | 80 | 0.615 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146.51 | 集中排放
|  | 4月19日23：00-24：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.74 | 集中排放