## Sheet1
2024年4月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月20日00：00-1：00 | mg/L | 17.709 | 80 | 0.65 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.14 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 129.22 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月20日1：00-2：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 0.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.6 | 集中排放
|  | 4月20日2：00-3：00 | mg/L | 16.323 | 80 | 0.7 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.941 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.98 | 集中排放
|  | 4月20日3：00-4：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.71 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 0.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.96 | 集中排放
|  | 4月20日4：00-5：00 | mg/L | 17.054 | 80 | 0.68 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.968 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.76 | 集中排放
|  | 4月20日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.2 | 集中排放
|  | 4月20日6：00-7：00 | mg/L | 16.552 | 80 | 0.575 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.68 | 集中排放
|  | 4月20日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.83 | 集中排放
|  | 4月20日8：00-9：00 | mg/L | 18.777 | 80 | 0.535 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.18 | 集中排放
|  | 4月20日9：00-10：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.97 | 集中排放
|  | 4月20日10：00-11：00 | mg/L | 17.558 | 80 | 0.595 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.35 | 集中排放
|  | 4月20日11：00-12：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.674 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.32 | 集中排放
|  | 4月20日12：00-13：00 | mg/L | 17.065 | 80 | 0.83 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.11 | 集中排放
|  | 4月20日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.04 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.87 | 集中排放
|  | 4月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.034 | 80 | 1.354 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.54 | 集中排放
|  | 4月20日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.67 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 2.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172.31 | 集中排放
|  | 4月20日16：00-17：00 | mg/L | 16.997 | 80 | 1.158 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 2.493 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.02 | 集中排放
|  | 4月20日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161.5 | 集中排放
|  | 4月20日18：00-19：00 | mg/L | 17.074 | 80 | 0.585 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.262 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.84 | 集中排放
|  | 4月20日19：00-20：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161.6 | 集中排放
|  | 4月20日20：00-21：00 | mg/L | 16.546 | 80 | 0.694 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.092 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.82 | 集中排放
|  | 4月20日21：00-22：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.86 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161.65 | 集中排放
|  | 4月20日22：00-23：00 | mg/L | 14.778 | 80 | 0.835 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.53 | 集中排放
|  | 4月20日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.81 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184.89 | 集中排放