## Sheet1
2024年4月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月21日00：00-1：00 | mg/L | 15.168 | 80 | 0.721 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.212 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 126.23 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月21日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.63 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.8 | 集中排放
|  | 4月21日2：00-3：00 | mg/L | 15.053 | 80 | 1.448 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174.48 | 集中排放
|  | 4月21日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 2.28 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173.65 | 集中排放
|  | 4月21日4：00-5：00 | mg/L | 15.127 | 80 | 1.462 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163.33 | 集中排放
|  | 4月21日5：00-6：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 3.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178.73 | 集中排放
|  | 4月21日6：00-7：00 | mg/L | 16.408 | 80 | 0.576 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 3.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.85 | 集中排放
|  | 4月21日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.53 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.7 | 集中排放
|  | 4月21日8：00-9：00 | mg/L | 17.069 | 80 | 0.702 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.19 | 集中排放
|  | 4月21日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.88 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167.19 | 集中排放
|  | 4月21日10：00-11：00 | mg/L | 16.927 | 80 | 0.728 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.9 | 集中排放
|  | 4月21日11：00-12：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.57 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155.6 | 集中排放
|  | 4月21日12：00-13：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.678 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.38 | 集中排放
|  | 4月21日13：00-14：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.68 | 集中排放
|  | 4月21日14：00-15：00 | mg/L | 15.844 | 80 | 0.785 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.34 | 集中排放
|  | 4月21日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.72 | 集中排放
|  | 4月21日16：00-17：00 | mg/L | 15.902 | 80 | 0.751 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.78 | 集中排放
|  | 4月21日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.1 | 集中排放
|  | 4月21日18：00-19：00 | mg/L | 16.862 | 80 | 0.617 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.55 | 集中排放
|  | 4月21日19：00-20：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.21 | 集中排放
|  | 4月21日20：00-21：00 | mg/L | 16.261 | 80 | 0.685 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.73 | 集中排放
|  | 4月21日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.99 | 集中排放
|  | 4月21日22：00-23：00 | mg/L | 19.042 | 80 | 0.718 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.31 | 集中排放
|  | 4月21日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174.5 | 集中排放