## Sheet1
2024年4月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月22日00：00-1：00 | mg/L | 18.428 | 80 | 0.686 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.638 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 139.05 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月22日1：00-2：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.82 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.38 | 集中排放
|  | 4月22日2：00-3：00 | mg/L | 16.175 | 80 | 0.786 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.08 | 集中排放
|  | 4月22日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.75 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.03 | 集中排放
|  | 4月22日4：00-5：00 | mg/L | 15.103 | 80 | 0.779 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.4 | 集中排放
|  | 4月22日5：00-6：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.82 | 集中排放
|  | 4月22日6：00-7：00 | mg/L | 16.452 | 80 | 0.815 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.12 | 集中排放
|  | 4月22日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.82 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.72 | 集中排放
|  | 4月22日8：00-9：00 | mg/L | 17.356 | 80 | 0.854 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.61 | 集中排放
|  | 4月22日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.64 | 集中排放
|  | 4月22日10：00-11：00 | mg/L | 16.151 | 80 | 0.818 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.38 | 集中排放
|  | 4月22日11：00-12：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.74 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.46 | 集中排放
|  | 4月22日12：00-13：00 | mg/L | 18.588 | 80 | 0.745 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.22 | 集中排放
|  | 4月22日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.75 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.31 | 集中排放
|  | 4月22日14：00-15：00 | mg/L | 17.954 | 80 | 1.731 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.05 | 集中排放
|  | 4月22日15：00-16：00 | mg/L | 33.939 | 80 | 2.37 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.782 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.51 | 集中排放
|  | 4月22日16：00-17：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 1.514 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 4.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.14 | 集中排放
|  | 4月22日17：00-18：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.84 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.82 | 集中排放
|  | 4月22日18：00-19：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.806 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.58 | 集中排放
|  | 4月22日19：00-20：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.24 | 集中排放
|  | 4月22日20：00-21：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.814 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.614 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.5 | 集中排放
|  | 4月22日21：00-22：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.84 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.13 | 集中排放
|  | 4月22日22：00-23：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.818 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.87 | 集中排放
|  | 4月22日23：00-24：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.8 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.79 | 集中排放