## Sheet1
2024年4月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月23日00：00-1：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.806 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.13 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 118.92 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月23日1：00-2：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.81 | 10 | 8 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.95 | 集中排放
|  | 4月23日2：00-3：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.749 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.11 | 集中排放
|  | 4月23日3：00-4：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.7 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.85 | 集中排放
|  | 4月23日4：00-5：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.733 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.77 | 集中排放
|  | 4月23日5：00-6：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.7 | 集中排放
|  | 4月23日6：00-7：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.638 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.1 | 集中排放
|  | 4月23日7：00-8：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.26 | 集中排放
|  | 4月23日8：00-9：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.651 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.27 | 集中排放
|  | 4月23日9：00-10：00 | mg/L | 22.875 | 80 | 0.74 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.54 | 集中排放
|  | 4月23日10：00-11：00 | mg/L | 18.158 | 80 | 0.751 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.88 | 集中排放
|  | 4月23日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.76 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160.17 | 集中排放
|  | 4月23日12：00-13：00 | mg/L | 18.43 | 80 | 0.666 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.96 | 集中排放
|  | 4月23日13：00-14：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.59 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.697 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.47 | 集中排放
|  | 4月23日14：00-15：00 | mg/L | 16.359 | 80 | 0.717 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.38 | 集中排放
|  | 4月23日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.37 | 集中排放
|  | 4月23日16：00-17：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.677 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.58 | 集中排放
|  | 4月23日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.56 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.01 | 集中排放
|  | 4月23日18：00-19：00 | mg/L | 16.413 | 80 | 0.549 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.96 | 集中排放
|  | 4月23日19：00-20：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163.8 | 集中排放
|  | 4月23日20：00-21：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.655 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.8 | 集中排放
|  | 4月23日21：00-22：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160.32 | 集中排放
|  | 4月23日22：00-23：00 | mg/L | 16.258 | 80 | 0.778 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.45 | 集中排放
|  | 4月23日23：00-24：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.29 | 集中排放