## Sheet1
2024年4月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月24日00：00-1：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.811 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.02 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 158.34 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月24日1：00-2：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171.15 | 集中排放
|  | 4月24日2：00-3：00 | mg/L | 16.428 | 80 | 0.715 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.11 | 集中排放
|  | 4月24日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.89 | 集中排放
|  | 4月24日4：00-5：00 | mg/L | 17.01 | 80 | 0.646 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.23 | 集中排放
|  | 4月24日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.95 | 集中排放
|  | 4月24日6：00-7：00 | mg/L | 17.821 | 80 | 0.655 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.75 | 集中排放
|  | 4月24日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.45 | 集中排放
|  | 4月24日8：00-9：00 | mg/L | 17.358 | 80 | 0.585 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.41 | 集中排放
|  | 4月24日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.53 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.58 | 集中排放
|  | 4月24日10：00-11：00 | mg/L | 18.681 | 80 | 0.606 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.83 | 集中排放
|  | 4月24日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.61 | 集中排放
|  | 4月24日12：00-13：00 | mg/L | 18.397 | 80 | 0.757 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.14 | 集中排放
|  | 4月24日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.97 | 集中排放
|  | 4月24日14：00-15：00 | mg/L | 16.556 | 80 | 1.274 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.42 | 集中排放
|  | 4月24日15：00-16：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.65 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.325 | 0.5 | 1.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.59 | 集中排放
|  | 4月24日16：00-17：00 | mg/L | 17.042 | 80 | 1.195 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.22 | 集中排放
|  | 4月24日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.81 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.89 | 集中排放
|  | 4月24日18：00-19：00 | mg/L | 18.08 | 80 | 0.675 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.47 | 集中排放
|  | 4月24日19：00-20：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.56 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.11 | 集中排放
|  | 4月24日20：00-21：00 | mg/L | 16.176 | 80 | 0.592 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.78 | 集中排放
|  | 4月24日21：00-22：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.82 | 集中排放
|  | 4月24日22：00-23：00 | mg/L | 16.483 | 80 | 0.625 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.82 | 集中排放
|  | 4月24日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.43 | 集中排放