## Sheet1
2024年4月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月25日00：00-1：00 | mg/L | 14.984 | 80 | 0.576 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.331 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 103.57 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月25日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.76 | 集中排放
|  | 4月25日2：00-3：00 | mg/L | 16.185 | 80 | 0.557 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.04 | 集中排放
|  | 4月25日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.56 | 集中排放
|  | 4月25日4：00-5：00 | mg/L | 16.487 | 80 | 0.607 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.96 | 集中排放
|  | 4月25日5：00-6：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.91 | 集中排放
|  | 4月25日6：00-7：00 | mg/L | 16.903 | 80 | 0.646 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.26 | 集中排放
|  | 4月25日7：00-8：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.09 | 集中排放
|  | 4月25日8：00-9：00 | mg/L | 17.547 | 80 | 0.623 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.94 | 集中排放
|  | 4月25日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.58 | 集中排放
|  | 4月25日10：00-11：00 | mg/L | 17.533 | 80 | 0.702 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.32 | 集中排放
|  | 4月25日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.8 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.15 | 集中排放
|  | 4月25日12：00-13：00 | mg/L | 16.457 | 80 | 0.763 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.98 | 集中排放
|  | 4月25日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.29 | 集中排放
|  | 4月25日14：00-15：00 | mg/L | 16.043 | 80 | 0.629 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.07 | 集中排放
|  | 4月25日15：00-16：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.74 | 集中排放
|  | 4月25日16：00-17：00 | mg/L | 17.26 | 80 | 0.519 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.05 | 集中排放
|  | 4月25日17：00-18：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.78 | 集中排放
|  | 4月25日18：00-19：00 | mg/L | 19.073 | 80 | 0.59 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.47 | 集中排放
|  | 4月25日19：00-20：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.43 | 集中排放
|  | 4月25日20：00-21：00 | mg/L | 16.149 | 80 | 0.675 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.46 | 集中排放
|  | 4月25日21：00-22：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.26 | 集中排放
|  | 4月25日22：00-23：00 | mg/L | 18.172 | 80 | 0.775 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.27 | 集中排放
|  | 4月25日23：00-24：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.86 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.22 | 集中排放