## Sheet1
2024年4月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月26日00：00-1：00 | mg/L | 16.825 | 80 | 0.696 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.341 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 120.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月26日1：00-2：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.55 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.54 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.73 | 集中排放
|  | 4月26日2：00-3：00 | mg/L | 15.516 | 80 | 0.64 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.96 | 集中排放
|  | 4月26日3：00-4：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.51 | 集中排放
|  | 4月26日4：00-5：00 | mg/L | 16.066 | 80 | 0.704 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.23 | 集中排放
|  | 4月26日5：00-6：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.69 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.34 | 集中排放
|  | 4月26日6：00-7：00 | mg/L | 16.582 | 80 | 0.796 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.4 | 集中排放
|  | 4月26日7：00-8：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.031 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.31 | 集中排放
|  | 4月26日8：00-9：00 | mg/L | 16.185 | 80 | 0.859 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.96 | 集中排放
|  | 4月26日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.5 | 集中排放
|  | 4月26日10：00-11：00 | mg/L | 15.678 | 80 | 0.825 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.79 | 集中排放
|  | 4月26日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.08 | 集中排放
|  | 4月26日12：00-13：00 | mg/L | 15.567 | 80 | 0.81 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.04 | 集中排放
|  | 4月26日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.85 | 集中排放
|  | 4月26日14：00-15：00 | mg/L | 16.615 | 80 | 0.889 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.52 | 集中排放
|  | 4月26日15：00-16：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.97 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.2 | 集中排放
|  | 4月26日16：00-17：00 | mg/L | 16.833 | 80 | 0.923 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.1 | 集中排放
|  | 4月26日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.29 | 集中排放
|  | 4月26日18：00-19：00 | mg/L | 17.264 | 80 | 0.791 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.95 | 集中排放
|  | 4月26日19：00-20：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.99 | 集中排放
|  | 4月26日20：00-21：00 | mg/L | 15.981 | 80 | 0.752 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.66 | 集中排放
|  | 4月26日21：00-22：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.61 | 集中排放
|  | 4月26日22：00-23：00 | mg/L | 16.73 | 80 | 0.707 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.55 | 集中排放
|  | 4月26日23：00-24：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.63 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.87 | 集中排放