## Sheet1
2024年4月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月27日00：00-1：00 | mg/L | 17.096 | 80 | 0.719 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.394 | 15 | 23 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 102.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月27日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.61 | 集中排放
|  | 4月27日2：00-3：00 | mg/L | 18.089 | 80 | 0.717 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.97 | 集中排放
|  | 4月27日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.15 | 集中排放
|  | 4月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.968 | 80 | 0.65 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.54 | 集中排放
|  | 4月27日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.31 | 集中排放
|  | 4月27日6：00-7：00 | mg/L | 16.176 | 80 | 0.67 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.98 | 集中排放
|  | 4月27日7：00-8：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.1 | 集中排放
|  | 4月27日8：00-9：00 | mg/L | 15.938 | 80 | 0.608 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.97 | 集中排放
|  | 4月27日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.72 | 集中排放
|  | 4月27日10：00-11：00 | mg/L | 16.139 | 80 | 0.576 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.94 | 集中排放
|  | 4月27日11：00-12：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 0.969 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.14 | 集中排放
|  | 4月27日12：00-13：00 | mg/L | 15.205 | 80 | 0.625 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.13 | 集中排放
|  | 4月27日13：00-14：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.64 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.98 | 集中排放
|  | 4月27日14：00-15：00 | mg/L | 16.66 | 80 | 0.604 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.65 | 集中排放
|  | 4月27日15：00-16：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.07 | 集中排放
|  | 4月27日16：00-17：00 | mg/L | 15.828 | 80 | 0.611 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.84 | 集中排放
|  | 4月27日17：00-18：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.18 | 集中排放
|  | 4月27日18：00-19：00 | mg/L | 16.377 | 80 | 0.773 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.31 | 集中排放
|  | 4月27日19：00-20：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.5 | 集中排放
|  | 4月27日20：00-21：00 | mg/L | 17.63 | 80 | 0.839 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154.48 | 集中排放
|  | 4月27日21：00-22：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.39 | 集中排放
|  | 4月27日22：00-23：00 | mg/L | 17.784 | 80 | 0.79 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.49 | 集中排放
|  | 4月27日23：00-24：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.79 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168.6 | 集中排放